## Exp1_Tensão de polarização PMT
Sinal PMT x tensão
Tensao | 200 V |  | 300 V |  | 350 V |  | 400 V |  | 500 V
| Canal | Y | Canal | Y | Canal | Y | Canal | Y | Canal | Y

## Exp2_Calibração
Calibração PMT
Especificar tensao usada
Canal | Y | Energia (MeV)

## Exp3_Tempo de integração
10 s |  |  | 30 s |  |  | 100 s
Canal | Y | Energia (MeV) | Canal | Y | Energia (MeV) | Canal | Y | Energia (MeV)

## Exp4_Outras fontes
Sr-90 |  |  | Cs-137 |  |  | Ra-226 |  |  | Am-242
Canal | Y | Energia (MeV) | Canal | Y | Energia (MeV) | Canal | Y | Energia (MeV) | Canal | Y | Energia (MeV)

## Exp5_Distância Cs-137
Explicitar distancia |  |  | 10 cm | [5 empty] | 11 cm
Canal | Y | Energia (MeV) | H | 3 | 1024 | 2015-08-12 18:47 | 300 | 0.00 | H | 3 | 1024 | 2015-08-12 19:03 | 299 | 0.00 | Cs-137
|  |  | C | -0.020557 | 0.002074 | 0.000000 | MeV |  | C | -0.020557 | 0.002074 | 0.000000 | MeV |  | d [cm] | Cont. Pico | Energia [MeV]
|  |  | 0 | 0 |  |  | -0.020562 |  | 0 | 0 |  |  | -0.020562 |  | 3 | 23214 | 0.693
|  |  | 1 | 0 |  |  | -0.018488 |  | 1 | 0 |  |  | -0.018488 |  | 4 | 18218 | 0.697
|  |  | 2 | 0 |  |  | -0.016414 |  | 2 | 0 |  |  | -0.016414 |  | 5 | 14833 | 0.693
|  |  | 3 | 0 |  |  | -0.01434 |  | 3 | 0 |  |  | -0.01434 |  | 6 | 12032 | 0.691
|  |  | 4 | 0 |  |  | -0.012266 |  | 4 | 0 |  |  | -0.012266 |  | 7 | 10448 | 0.693
|  |  | 5 | 0 |  |  | -0.010192 |  | 5 | 0 |  |  | -0.010192 |  | 8 | 8709 | 0.689
|  |  | 6 | 0 |  |  | -0.0081182 |  | 6 | 0 |  |  | -0.0081182 |  | 9 | 7297 | 0.693
|  |  | 7 | 0 |  |  | -0.0060443 |  | 7 | 0 |  |  | -0.0060443 |  | 10 | 6397 | 0.693
|  |  | 8 | 0 |  |  | -0.0039704 |  | 8 | 0 |  |  | -0.0039704 |  | 11 | 5348 | 0.689
|  |  | 9 | 0 |  |  | -0.0018964 |  | 9 | 2 |  |  | -0.0018964
|  |  | 10 | 2 |  |  | 0.0001775 |  | 10 | 1 |  |  | 0.0001775
|  |  | 11 | 0 |  |  | 0.0022514 |  | 11 | 3 |  |  | 0.0022514
|  |  | 12 | 1 |  |  | 0.0043254 |  | 12 | 1 |  |  | 0.0043254
|  |  | 13 | 2 |  |  | 0.0063993 |  | 13 | 1 |  |  | 0.0063993
|  |  | 14 | 8 |  |  | 0.0084732 |  | 14 | 3 |  |  | 0.0084732
|  |  | 15 | 18 |  |  | 0.010547 |  | 15 | 22 |  |  | 0.010547
|  |  | 16 | 57 |  |  | 0.012621 |  | 16 | 44 |  |  | 0.012621
|  |  | 17 | 86 |  |  | 0.014695 |  | 17 | 74 |  |  | 0.014695
|  |  | 18 | 61 |  |  | 0.016769 |  | 18 | 64 |  |  | 0.016769
|  |  | 19 | 32 |  |  | 0.018843 |  | 19 | 32 |  |  | 0.018843
|  |  | 20 | 11 |  |  | 0.020917 |  | 20 | 15 |  |  | 0.020917
|  |  | 21 | 3 |  |  | 0.022991 |  | 21 | 7 |  |  | 0.022991
|  |  | 22 | 11 |  |  | 0.025065 |  | 22 | 3 |  |  | 0.025065
|  |  | 23 | 13 |  |  | 0.027139 |  | 23 | 10 |  |  | 0.027139
|  |  | 24 | 19 |  |  | 0.029213 |  | 24 | 29 |  |  | 0.029213
|  |  | 25 | 136 |  |  | 0.031286 |  | 25 | 136 |  |  | 0.031286
|  |  | 26 | 599 |  |  | 0.03336 |  | 26 | 547 |  |  | 0.03336
|  |  | 27 | 2885 |  |  | 0.035434 |  | 27 | 2566 |  |  | 0.035434
|  |  | 28 | 9138 |  |  | 0.037508 |  | 28 | 7973 |  |  | 0.037508
|  |  | 29 | 8905 |  |  | 0.039582 |  | 29 | 7615 |  |  | 0.039582
|  |  | 30 | 5698 |  |  | 0.041656 |  | 30 | 4914 |  |  | 0.041656
|  |  | 31 | 3225 |  |  | 0.04373 |  | 31 | 2813 |  |  | 0.04373
|  |  | 32 | 2006 |  |  | 0.045804 |  | 32 | 1795 |  |  | 0.045804
|  |  | 33 | 1510 |  |  | 0.047878 |  | 33 | 1354 |  |  | 0.047878
|  |  | 34 | 1383 |  |  | 0.049952 |  | 34 | 1262 |  |  | 0.049952
|  |  | 35 | 1307 |  |  | 0.052026 |  | 35 | 1238 |  |  | 0.052026
|  |  | 36 | 1417 |  |  | 0.0541 |  | 36 | 1254 |  |  | 0.0541
|  |  | 37 | 1392 |  |  | 0.056174 |  | 37 | 1251 |  |  | 0.056174
|  |  | 38 | 1446 |  |  | 0.058248 |  | 38 | 1314 |  |  | 0.058248
|  |  | 39 | 1413 |  |  | 0.060322 |  | 39 | 1263 |  |  | 0.060322
|  |  | 40 | 1499 |  |  | 0.062395 |  | 40 | 1312 |  |  | 0.062395
|  |  | 41 | 1451 |  |  | 0.064469 |  | 41 | 1327 |  |  | 0.064469
|  |  | 42 | 1548 |  |  | 0.066543 |  | 42 | 1338 |  |  | 0.066543
|  |  | 43 | 1451 |  |  | 0.068617 |  | 43 | 1252 |  |  | 0.068617
|  |  | 44 | 1520 |  |  | 0.070691 |  | 44 | 1402 |  |  | 0.070691
|  |  | 45 | 1555 |  |  | 0.072765 |  | 45 | 1364 |  |  | 0.072765
|  |  | 46 | 1656 |  |  | 0.074839 |  | 46 | 1468 |  |  | 0.074839
|  |  | 47 | 1659 |  |  | 0.076913 |  | 47 | 1469 |  |  | 0.076913
|  |  | 48 | 1753 |  |  | 0.078987 |  | 48 | 1560 |  |  | 0.078987
|  |  | 49 | 1723 |  |  | 0.081061 |  | 49 | 1575 |  |  | 0.081061
|  |  | 50 | 1801 |  |  | 0.083135 |  | 50 | 1624 |  |  | 0.083135
|  |  | 51 | 1640 |  |  | 0.085209 |  | 51 | 1464 |  |  | 0.085209
|  |  | 52 | 1498 |  |  | 0.087283 |  | 52 | 1409 |  |  | 0.087283
|  |  | 53 | 1394 |  |  | 0.089357 |  | 53 | 1255 |  |  | 0.089357
|  |  | 54 | 1574 |  |  | 0.09143 |  | 54 | 1494 |  |  | 0.09143
|  |  | 55 | 1821 |  |  | 0.093504 |  | 55 | 1679 |  |  | 0.093504
|  |  | 56 | 2056 |  |  | 0.095578 |  | 56 | 1991 |  |  | 0.095578
|  |  | 57 | 2345 |  |  | 0.097652 |  | 57 | 2106 |  |  | 0.097652
|  |  | 58 | 2443 |  |  | 0.099726 |  | 58 | 2284 |  |  | 0.099726
|  |  | 59 | 2397 |  |  | 0.1018 |  | 59 | 2176 |  |  | 0.1018
|  |  | 60 | 2533 |  |  | 0.10387 |  | 60 | 2404 |  |  | 0.10387
|  |  | 61 | 2540 |  |  | 0.10595 |  | 61 | 2253 |  |  | 0.10595
|  |  | 62 | 2616 |  |  | 0.10802 |  | 62 | 2415 |  |  | 0.10802
|  |  | 63 | 2551 |  |  | 0.1101 |  | 63 | 2414 |  |  | 0.1101
|  |  | 64 | 2537 |  |  | 0.11217 |  | 64 | 2360 |  |  | 0.11217
|  |  | 65 | 2472 |  |  | 0.11424 |  | 65 | 2215 |  |  | 0.11424
|  |  | 66 | 2512 |  |  | 0.11632 |  | 66 | 2187 |  |  | 0.11632
|  |  | 67 | 2427 |  |  | 0.11839 |  | 67 | 2305 |  |  | 0.11839
|  |  | 68 | 2504 |  |  | 0.12047 |  | 68 | 2230 |  |  | 0.12047
|  |  | 69 | 2396 |  |  | 0.12254 |  | 69 | 2326 |  |  | 0.12254
|  |  | 70 | 2575 |  |  | 0.12461 |  | 70 | 2398 |  |  | 0.12461
|  |  | 71 | 2502 |  |  | 0.12669 |  | 71 | 2276 |  |  | 0.12669
|  |  | 72 | 2649 |  |  | 0.12876 |  | 72 | 2332 |  |  | 0.12876
|  |  | 73 | 2537 |  |  | 0.13084 |  | 73 | 2312 |  |  | 0.13084
|  |  | 74 | 2545 |  |  | 0.13291 |  | 74 | 2340 |  |  | 0.13291
|  |  | 75 | 2431 |  |  | 0.13498 |  | 75 | 2212 |  |  | 0.13498
|  |  | 76 | 2488 |  |  | 0.13706 |  | 76 | 2238 |  |  | 0.13706
|  |  | 77 | 2375 |  |  | 0.13913 |  | 77 | 2023 |  |  | 0.13913
|  |  | 78 | 2450 |  |  | 0.1412 |  | 78 | 2129 |  |  | 0.1412
|  |  | 79 | 2198 |  |  | 0.14328 |  | 79 | 2017 |  |  | 0.14328
|  |  | 80 | 2300 |  |  | 0.14535 |  | 80 | 2125 |  |  | 0.14535
|  |  | 81 | 2148 |  |  | 0.14743 |  | 81 | 2098 |  |  | 0.14743
|  |  | 82 | 2284 |  |  | 0.1495 |  | 82 | 2012 |  |  | 0.1495
|  |  | 83 | 2122 |  |  | 0.15157 |  | 83 | 2058 |  |  | 0.15157
|  |  | 84 | 2223 |  |  | 0.15365 |  | 84 | 2047 |  |  | 0.15365
|  |  | 85 | 2137 |  |  | 0.15572 |  | 85 | 1980 |  |  | 0.15572
|  |  | 86 | 2264 |  |  | 0.1578 |  | 86 | 2016 |  |  | 0.1578
|  |  | 87 | 2272 |  |  | 0.15987 |  | 87 | 1983 |  |  | 0.15987
|  |  | 88 | 2256 |  |  | 0.16194 |  | 88 | 2005 |  |  | 0.16194
|  |  | 89 | 2184 |  |  | 0.16402 |  | 89 | 2018 |  |  | 0.16402
|  |  | 90 | 2259 |  |  | 0.16609 |  | 90 | 2043 |  |  | 0.16609
|  |  | 91 | 2188 |  |  | 0.16817 |  | 91 | 2048 |  |  | 0.16817
|  |  | 92 | 2274 |  |  | 0.17024 |  | 92 | 2084 |  |  | 0.17024
|  |  | 93 | 2243 |  |  | 0.17231 |  | 93 | 2046 |  |  | 0.17231
|  |  | 94 | 2285 |  |  | 0.17439 |  | 94 | 2053 |  |  | 0.17439
|  |  | 95 | 2311 |  |  | 0.17646 |  | 95 | 2073 |  |  | 0.17646
|  |  | 96 | 2254 |  |  | 0.17854 |  | 96 | 2184 |  |  | 0.17854
|  |  | 97 | 2307 |  |  | 0.18061 |  | 97 | 2045 |  |  | 0.18061
|  |  | 98 | 2356 |  |  | 0.18268 |  | 98 | 2258 |  |  | 0.18268
|  |  | 99 | 2335 |  |  | 0.18476 |  | 99 | 2183 |  |  | 0.18476
|  |  | 100 | 2388 |  |  | 0.18683 |  | 100 | 2214 |  |  | 0.18683
|  |  | 101 | 2435 |  |  | 0.18891 |  | 101 | 2156 |  |  | 0.18891
|  |  | 102 | 2526 |  |  | 0.19098 |  | 102 | 2293 |  |  | 0.19098
|  |  | 103 | 2512 |  |  | 0.19305 |  | 103 | 2271 |  |  | 0.19305
|  |  | 104 | 2557 |  |  | 0.19513 |  | 104 | 2450 |  |  | 0.19513
|  |  | 105 | 2554 |  |  | 0.1972 |  | 105 | 2215 |  |  | 0.1972
|  |  | 106 | 2613 |  |  | 0.19927 |  | 106 | 2293 |  |  | 0.19927
|  |  | 107 | 2589 |  |  | 0.20135 |  | 107 | 2372 |  |  | 0.20135
|  |  | 108 | 2588 |  |  | 0.20342 |  | 108 | 2280 |  |  | 0.20342
|  |  | 109 | 2495 |  |  | 0.2055 |  | 109 | 2263 |  |  | 0.2055
|  |  | 110 | 2471 |  |  | 0.20757 |  | 110 | 2333 |  |  | 0.20757
|  |  | 111 | 2494 |  |  | 0.20964 |  | 111 | 2211 |  |  | 0.20964
|  |  | 112 | 2443 |  |  | 0.21172 |  | 112 | 2278 |  |  | 0.21172
|  |  | 113 | 2400 |  |  | 0.21379 |  | 113 | 2190 |  |  | 0.21379
|  |  | 114 | 2345 |  |  | 0.21587 |  | 114 | 2144 |  |  | 0.21587
|  |  | 115 | 2166 |  |  | 0.21794 |  | 115 | 2016 |  |  | 0.21794
|  |  | 116 | 2277 |  |  | 0.22001 |  | 116 | 2077 |  |  | 0.22001
|  |  | 117 | 2225 |  |  | 0.22209 |  | 117 | 1985 |  |  | 0.22209
|  |  | 118 | 2367 |  |  | 0.22416 |  | 118 | 2023 |  |  | 0.22416
|  |  | 119 | 2256 |  |  | 0.22624 |  | 119 | 2017 |  |  | 0.22624
|  |  | 120 | 2315 |  |  | 0.22831 |  | 120 | 1993 |  |  | 0.22831
|  |  | 121 | 2241 |  |  | 0.23038 |  | 121 | 1953 |  |  | 0.23038
|  |  | 122 | 2120 |  |  | 0.23246 |  | 122 | 1940 |  |  | 0.23246
|  |  | 123 | 2173 |  |  | 0.23453 |  | 123 | 1872 |  |  | 0.23453
|  |  | 124 | 2244 |  |  | 0.23661 |  | 124 | 1948 |  |  | 0.23661
|  |  | 125 | 2116 |  |  | 0.23868 |  | 125 | 1873 |  |  | 0.23868
|  |  | 126 | 2273 |  |  | 0.24075 |  | 126 | 1934 |  |  | 0.24075
|  |  | 127 | 2120 |  |  | 0.24283 |  | 127 | 1891 |  |  | 0.24283
|  |  | 128 | 2210 |  |  | 0.2449 |  | 128 | 1899 |  |  | 0.2449
|  |  | 129 | 2125 |  |  | 0.24698 |  | 129 | 1873 |  |  | 0.24698
|  |  | 130 | 2112 |  |  | 0.24905 |  | 130 | 1862 |  |  | 0.24905
|  |  | 131 | 2167 |  |  | 0.25112 |  | 131 | 1787 |  |  | 0.25112
|  |  | 132 | 2201 |  |  | 0.2532 |  | 132 | 1858 |  |  | 0.2532
|  |  | 133 | 2102 |  |  | 0.25527 |  | 133 | 1842 |  |  | 0.25527
|  |  | 134 | 2115 |  |  | 0.25734 |  | 134 | 1885 |  |  | 0.25734
|  |  | 135 | 2058 |  |  | 0.25942 |  | 135 | 1872 |  |  | 0.25942
|  |  | 136 | 2236 |  |  | 0.26149 |  | 136 | 1843 |  |  | 0.26149
|  |  | 137 | 2036 |  |  | 0.26357 |  | 137 | 1795 |  |  | 0.26357
|  |  | 138 | 2144 |  |  | 0.26564 |  | 138 | 1879 |  |  | 0.26564
|  |  | 139 | 2025 |  |  | 0.26771 |  | 139 | 1763 |  |  | 0.26771
|  |  | 140 | 2088 |  |  | 0.26979 |  | 140 | 1895 |  |  | 0.26979
|  |  | 141 | 2036 |  |  | 0.27186 |  | 141 | 1742 |  |  | 0.27186
|  |  | 142 | 2055 |  |  | 0.27394 |  | 142 | 1865 |  |  | 0.27394
|  |  | 143 | 2026 |  |  | 0.27601 |  | 143 | 1760 |  |  | 0.27601
|  |  | 144 | 2088 |  |  | 0.27808 |  | 144 | 1839 |  |  | 0.27808
|  |  | 145 | 1988 |  |  | 0.28016 |  | 145 | 1702 |  |  | 0.28016
|  |  | 146 | 1971 |  |  | 0.28223 |  | 146 | 1848 |  |  | 0.28223
|  |  | 147 | 1981 |  |  | 0.28431 |  | 147 | 1759 |  |  | 0.28431
|  |  | 148 | 2107 |  |  | 0.28638 |  | 148 | 1716 |  |  | 0.28638
|  |  | 149 | 1993 |  |  | 0.28845 |  | 149 | 1580 |  |  | 0.28845
|  |  | 150 | 2040 |  |  | 0.29053 |  | 150 | 1705 |  |  | 0.29053
|  |  | 151 | 1901 |  |  | 0.2926 |  | 151 | 1656 |  |  | 0.2926
|  |  | 152 | 1945 |  |  | 0.29468 |  | 152 | 1702 |  |  | 0.29468
|  |  | 153 | 1918 |  |  | 0.29675 |  | 153 | 1618 |  |  | 0.29675
|  |  | 154 | 1968 |  |  | 0.29882 |  | 154 | 1779 |  |  | 0.29882
|  |  | 155 | 1898 |  |  | 0.3009 |  | 155 | 1671 |  |  | 0.3009
|  |  | 156 | 1893 |  |  | 0.30297 |  | 156 | 1601 |  |  | 0.30297
|  |  | 157 | 1841 |  |  | 0.30505 |  | 157 | 1539 |  |  | 0.30505
|  |  | 158 | 1844 |  |  | 0.30712 |  | 158 | 1695 |  |  | 0.30712
|  |  | 159 | 1770 |  |  | 0.30919 |  | 159 | 1619 |  |  | 0.30919
|  |  | 160 | 1880 |  |  | 0.31127 |  | 160 | 1563 |  |  | 0.31127
|  |  | 161 | 1802 |  |  | 0.31334 |  | 161 | 1565 |  |  | 0.31334
|  |  | 162 | 1845 |  |  | 0.31542 |  | 162 | 1645 |  |  | 0.31542
|  |  | 163 | 1753 |  |  | 0.31749 |  | 163 | 1527 |  |  | 0.31749
|  |  | 164 | 1792 |  |  | 0.31956 |  | 164 | 1613 |  |  | 0.31956
|  |  | 165 | 1756 |  |  | 0.32164 |  | 165 | 1572 |  |  | 0.32164
|  |  | 166 | 1894 |  |  | 0.32371 |  | 166 | 1608 |  |  | 0.32371
|  |  | 167 | 1750 |  |  | 0.32578 |  | 167 | 1483 |  |  | 0.32578
|  |  | 168 | 1841 |  |  | 0.32786 |  | 168 | 1512 |  |  | 0.32786
|  |  | 169 | 1738 |  |  | 0.32993 |  | 169 | 1485 |  |  | 0.32993
|  |  | 170 | 1868 |  |  | 0.33201 |  | 170 | 1565 |  |  | 0.33201
|  |  | 171 | 1733 |  |  | 0.33408 |  | 171 | 1509 |  |  | 0.33408
|  |  | 172 | 1770 |  |  | 0.33615 |  | 172 | 1560 |  |  | 0.33615
|  |  | 173 | 1692 |  |  | 0.33823 |  | 173 | 1445 |  |  | 0.33823
|  |  | 174 | 1763 |  |  | 0.3403 |  | 174 | 1499 |  |  | 0.3403
|  |  | 175 | 1689 |  |  | 0.34238 |  | 175 | 1455 |  |  | 0.34238
|  |  | 176 | 1757 |  |  | 0.34445 |  | 176 | 1511 |  |  | 0.34445
|  |  | 177 | 1652 |  |  | 0.34652 |  | 177 | 1455 |  |  | 0.34652
|  |  | 178 | 1683 |  |  | 0.3486 |  | 178 | 1486 |  |  | 0.3486
|  |  | 179 | 1547 |  |  | 0.35067 |  | 179 | 1493 |  |  | 0.35067
|  |  | 180 | 1701 |  |  | 0.35275 |  | 180 | 1474 |  |  | 0.35275
|  |  | 181 | 1585 |  |  | 0.35482 |  | 181 | 1406 |  |  | 0.35482
|  |  | 182 | 1715 |  |  | 0.35689 |  | 182 | 1518 |  |  | 0.35689
|  |  | 183 | 1673 |  |  | 0.35897 |  | 183 | 1379 |  |  | 0.35897
|  |  | 184 | 1695 |  |  | 0.36104 |  | 184 | 1448 |  |  | 0.36104
|  |  | 185 | 1658 |  |  | 0.36312 |  | 185 | 1455 |  |  | 0.36312
|  |  | 186 | 1701 |  |  | 0.36519 |  | 186 | 1434 |  |  | 0.36519
|  |  | 187 | 1607 |  |  | 0.36726 |  | 187 | 1446 |  |  | 0.36726
|  |  | 188 | 1640 |  |  | 0.36934 |  | 188 | 1469 |  |  | 0.36934
|  |  | 189 | 1513 |  |  | 0.37141 |  | 189 | 1470 |  |  | 0.37141
|  |  | 190 | 1682 |  |  | 0.37349 |  | 190 | 1417 |  |  | 0.37349
|  |  | 191 | 1639 |  |  | 0.37556 |  | 191 | 1371 |  |  | 0.37556
|  |  | 192 | 1534 |  |  | 0.37763 |  | 192 | 1434 |  |  | 0.37763
|  |  | 193 | 1578 |  |  | 0.37971 |  | 193 | 1403 |  |  | 0.37971
|  |  | 194 | 1539 |  |  | 0.38178 |  | 194 | 1414 |  |  | 0.38178
|  |  | 195 | 1494 |  |  | 0.38385 |  | 195 | 1313 |  |  | 0.38385
|  |  | 196 | 1639 |  |  | 0.38593 |  | 196 | 1370 |  |  | 0.38593
|  |  | 197 | 1524 |  |  | 0.388 |  | 197 | 1393 |  |  | 0.388
|  |  | 198 | 1581 |  |  | 0.39008 |  | 198 | 1380 |  |  | 0.39008
|  |  | 199 | 1564 |  |  | 0.39215 |  | 199 | 1366 |  |  | 0.39215
|  |  | 200 | 1634 |  |  | 0.39422 |  | 200 | 1388 |  |  | 0.39422
|  |  | 201 | 1611 |  |  | 0.3963 |  | 201 | 1391 |  |  | 0.3963
|  |  | 202 | 1556 |  |  | 0.39837 |  | 202 | 1374 |  |  | 0.39837
|  |  | 203 | 1515 |  |  | 0.40045 |  | 203 | 1331 |  |  | 0.40045
|  |  | 204 | 1614 |  |  | 0.40252 |  | 204 | 1367 |  |  | 0.40252
|  |  | 205 | 1503 |  |  | 0.40459 |  | 205 | 1325 |  |  | 0.40459
|  |  | 206 | 1509 |  |  | 0.40667 |  | 206 | 1375 |  |  | 0.40667
|  |  | 207 | 1496 |  |  | 0.40874 |  | 207 | 1326 |  |  | 0.40874
|  |  | 208 | 1631 |  |  | 0.41082 |  | 208 | 1371 |  |  | 0.41082
|  |  | 209 | 1611 |  |  | 0.41289 |  | 209 | 1298 |  |  | 0.41289
|  |  | 210 | 1540 |  |  | 0.41496 |  | 210 | 1356 |  |  | 0.41496
|  |  | 211 | 1553 |  |  | 0.41704 |  | 211 | 1380 |  |  | 0.41704
|  |  | 212 | 1576 |  |  | 0.41911 |  | 212 | 1427 |  |  | 0.41911
|  |  | 213 | 1511 |  |  | 0.42119 |  | 213 | 1383 |  |  | 0.42119
|  |  | 214 | 1614 |  |  | 0.42326 |  | 214 | 1344 |  |  | 0.42326
|  |  | 215 | 1553 |  |  | 0.42533 |  | 215 | 1375 |  |  | 0.42533
|  |  | 216 | 1555 |  |  | 0.42741 |  | 216 | 1384 |  |  | 0.42741
|  |  | 217 | 1526 |  |  | 0.42948 |  | 217 | 1369 |  |  | 0.42948
|  |  | 218 | 1532 |  |  | 0.43156 |  | 218 | 1403 |  |  | 0.43156
|  |  | 219 | 1542 |  |  | 0.43363 |  | 219 | 1345 |  |  | 0.43363
|  |  | 220 | 1517 |  |  | 0.4357 |  | 220 | 1402 |  |  | 0.4357
|  |  | 221 | 1467 |  |  | 0.43778 |  | 221 | 1333 |  |  | 0.43778
|  |  | 222 | 1580 |  |  | 0.43985 |  | 222 | 1333 |  |  | 0.43985
|  |  | 223 | 1501 |  |  | 0.44192 |  | 223 | 1331 |  |  | 0.44192
|  |  | 224 | 1546 |  |  | 0.444 |  | 224 | 1404 |  |  | 0.444
|  |  | 225 | 1489 |  |  | 0.44607 |  | 225 | 1322 |  |  | 0.44607
|  |  | 226 | 1520 |  |  | 0.44815 |  | 226 | 1345 |  |  | 0.44815
|  |  | 227 | 1530 |  |  | 0.45022 |  | 227 | 1319 |  |  | 0.45022
|  |  | 228 | 1533 |  |  | 0.45229 |  | 228 | 1354 |  |  | 0.45229
|  |  | 229 | 1468 |  |  | 0.45437 |  | 229 | 1295 |  |  | 0.45437
|  |  | 230 | 1534 |  |  | 0.45644 |  | 230 | 1390 |  |  | 0.45644
|  |  | 231 | 1506 |  |  | 0.45852 |  | 231 | 1230 |  |  | 0.45852
|  |  | 232 | 1528 |  |  | 0.46059 |  | 232 | 1318 |  |  | 0.46059
|  |  | 233 | 1488 |  |  | 0.46266 |  | 233 | 1289 |  |  | 0.46266
|  |  | 234 | 1508 |  |  | 0.46474 |  | 234 | 1316 |  |  | 0.46474
|  |  | 235 | 1456 |  |  | 0.46681 |  | 235 | 1285 |  |  | 0.46681
|  |  | 236 | 1412 |  |  | 0.46889 |  | 236 | 1278 |  |  | 0.46889
|  |  | 237 | 1417 |  |  | 0.47096 |  | 237 | 1231 |  |  | 0.47096
|  |  | 238 | 1431 |  |  | 0.47303 |  | 238 | 1241 |  |  | 0.47303
|  |  | 239 | 1353 |  |  | 0.47511 |  | 239 | 1197 |  |  | 0.47511
|  |  | 240 | 1428 |  |  | 0.47718 |  | 240 | 1269 |  |  | 0.47718
|  |  | 241 | 1313 |  |  | 0.47926 |  | 241 | 1112 |  |  | 0.47926
|  |  | 242 | 1303 |  |  | 0.48133 |  | 242 | 1151 |  |  | 0.48133
|  |  | 243 | 1226 |  |  | 0.4834 |  | 243 | 1066 |  |  | 0.4834
|  |  | 244 | 1201 |  |  | 0.48548 |  | 244 | 1026 |  |  | 0.48548
|  |  | 245 | 1214 |  |  | 0.48755 |  | 245 | 994 |  |  | 0.48755
|  |  | 246 | 1140 |  |  | 0.48963 |  | 246 | 996 |  |  | 0.48963
|  |  | 247 | 1009 |  |  | 0.4917 |  | 247 | 989 |  |  | 0.4917
|  |  | 248 | 1076 |  |  | 0.49377 |  | 248 | 943 |  |  | 0.49377
|  |  | 249 | 1056 |  |  | 0.49585 |  | 249 | 902 |  |  | 0.49585
|  |  | 250 | 1060 |  |  | 0.49792 |  | 250 | 868 |  |  | 0.49792
|  |  | 251 | 979 |  |  | 0.49999 |  | 251 | 830 |  |  | 0.49999
|  |  | 252 | 913 |  |  | 0.50207 |  | 252 | 862 |  |  | 0.50207
|  |  | 253 | 881 |  |  | 0.50414 |  | 253 | 775 |  |  | 0.50414
|  |  | 254 | 886 |  |  | 0.50622 |  | 254 | 743 |  |  | 0.50622
|  |  | 255 | 822 |  |  | 0.50829 |  | 255 | 706 |  |  | 0.50829
|  |  | 256 | 781 |  |  | 0.51036 |  | 256 | 711 |  |  | 0.51036
|  |  | 257 | 717 |  |  | 0.51244 |  | 257 | 655 |  |  | 0.51244
|  |  | 258 | 716 |  |  | 0.51451 |  | 258 | 643 |  |  | 0.51451
|  |  | 259 | 725 |  |  | 0.51659 |  | 259 | 603 |  |  | 0.51659
|  |  | 260 | 721 |  |  | 0.51866 |  | 260 | 651 |  |  | 0.51866
|  |  | 261 | 678 |  |  | 0.52073 |  | 261 | 644 |  |  | 0.52073
|  |  | 262 | 670 |  |  | 0.52281 |  | 262 | 599 |  |  | 0.52281
|  |  | 263 | 646 |  |  | 0.52488 |  | 263 | 576 |  |  | 0.52488
|  |  | 264 | 672 |  |  | 0.52696 |  | 264 | 602 |  |  | 0.52696
|  |  | 265 | 605 |  |  | 0.52903 |  | 265 | 557 |  |  | 0.52903
|  |  | 266 | 601 |  |  | 0.5311 |  | 266 | 573 |  |  | 0.5311
|  |  | 267 | 624 |  |  | 0.53318 |  | 267 | 536 |  |  | 0.53318
|  |  | 268 | 574 |  |  | 0.53525 |  | 268 | 534 |  |  | 0.53525
|  |  | 269 | 588 |  |  | 0.53733 |  | 269 | 527 |  |  | 0.53733
|  |  | 270 | 557 |  |  | 0.5394 |  | 270 | 502 |  |  | 0.5394
|  |  | 271 | 532 |  |  | 0.54147 |  | 271 | 529 |  |  | 0.54147
|  |  | 272 | 534 |  |  | 0.54355 |  | 272 | 497 |  |  | 0.54355
|  |  | 273 | 515 |  |  | 0.54562 |  | 273 | 496 |  |  | 0.54562
|  |  | 274 | 513 |  |  | 0.5477 |  | 274 | 462 |  |  | 0.5477
|  |  | 275 | 540 |  |  | 0.54977 |  | 275 | 470 |  |  | 0.54977
|  |  | 276 | 479 |  |  | 0.55184 |  | 276 | 457 |  |  | 0.55184
|  |  | 277 | 477 |  |  | 0.55392 |  | 277 | 457 |  |  | 0.55392
|  |  | 278 | 490 |  |  | 0.55599 |  | 278 | 426 |  |  | 0.55599
|  |  | 279 | 473 |  |  | 0.55806 |  | 279 | 432 |  |  | 0.55806
|  |  | 280 | 435 |  |  | 0.56014 |  | 280 | 406 |  |  | 0.56014
|  |  | 281 | 450 |  |  | 0.56221 |  | 281 | 403 |  |  | 0.56221
|  |  | 282 | 440 |  |  | 0.56429 |  | 282 | 433 |  |  | 0.56429
|  |  | 283 | 395 |  |  | 0.56636 |  | 283 | 416 |  |  | 0.56636
|  |  | 284 | 427 |  |  | 0.56843 |  | 284 | 369 |  |  | 0.56843
|  |  | 285 | 392 |  |  | 0.57051 |  | 285 | 420 |  |  | 0.57051
|  |  | 286 | 415 |  |  | 0.57258 |  | 286 | 362 |  |  | 0.57258
|  |  | 287 | 392 |  |  | 0.57466 |  | 287 | 369 |  |  | 0.57466
|  |  | 288 | 424 |  |  | 0.57673 |  | 288 | 384 |  |  | 0.57673
|  |  | 289 | 381 |  |  | 0.5788 |  | 289 | 338 |  |  | 0.5788
|  |  | 290 | 378 |  |  | 0.58088 |  | 290 | 372 |  |  | 0.58088
|  |  | 291 | 379 |  |  | 0.58295 |  | 291 | 340 |  |  | 0.58295
|  |  | 292 | 369 |  |  | 0.58503 |  | 292 | 361 |  |  | 0.58503
|  |  | 293 | 382 |  |  | 0.5871 |  | 293 | 312 |  |  | 0.5871
|  |  | 294 | 397 |  |  | 0.58917 |  | 294 | 337 |  |  | 0.58917
|  |  | 295 | 366 |  |  | 0.59125 |  | 295 | 317 |  |  | 0.59125
|  |  | 296 | 365 |  |  | 0.59332 |  | 296 | 334 |  |  | 0.59332
|  |  | 297 | 349 |  |  | 0.5954 |  | 297 | 299 |  |  | 0.5954
|  |  | 298 | 331 |  |  | 0.59747 |  | 298 | 351 |  |  | 0.59747
|  |  | 299 | 364 |  |  | 0.59954 |  | 299 | 340 |  |  | 0.59954
|  |  | 300 | 352 |  |  | 0.60162 |  | 300 | 302 |  |  | 0.60162
|  |  | 301 | 335 |  |  | 0.60369 |  | 301 | 312 |  |  | 0.60369
|  |  | 302 | 343 |  |  | 0.60577 |  | 302 | 310 |  |  | 0.60577
|  |  | 303 | 361 |  |  | 0.60784 |  | 303 | 326 |  |  | 0.60784
|  |  | 304 | 378 |  |  | 0.60991 |  | 304 | 317 |  |  | 0.60991
|  |  | 305 | 360 |  |  | 0.61199 |  | 305 | 295 |  |  | 0.61199
|  |  | 306 | 385 |  |  | 0.61406 |  | 306 | 321 |  |  | 0.61406
|  |  | 307 | 371 |  |  | 0.61614 |  | 307 | 301 |  |  | 0.61614
|  |  | 308 | 426 |  |  | 0.61821 |  | 308 | 387 |  |  | 0.61821
|  |  | 309 | 404 |  |  | 0.62028 |  | 309 | 348 |  |  | 0.62028
|  |  | 310 | 461 |  |  | 0.62236 |  | 310 | 398 |  |  | 0.62236
|  |  | 311 | 449 |  |  | 0.62443 |  | 311 | 403 |  |  | 0.62443
|  |  | 312 | 510 |  |  | 0.6265 |  | 312 | 420 |  |  | 0.6265
|  |  | 313 | 504 |  |  | 0.62858 |  | 313 | 432 |  |  | 0.62858
|  |  | 314 | 534 |  |  | 0.63065 |  | 314 | 526 |  |  | 0.63065
|  |  | 315 | 616 |  |  | 0.63273 |  | 315 | 550 |  |  | 0.63273
|  |  | 316 | 632 |  |  | 0.6348 |  | 316 | 570 |  |  | 0.6348
|  |  | 317 | 722 |  |  | 0.63687 |  | 317 | 590 |  |  | 0.63687
|  |  | 318 | 774 |  |  | 0.63895 |  | 318 | 661 |  |  | 0.63895
|  |  | 319 | 863 |  |  | 0.64102 |  | 319 | 821 |  |  | 0.64102
|  |  | 320 | 1062 |  |  | 0.6431 |  | 320 | 870 |  |  | 0.6431
|  |  | 321 | 1143 |  |  | 0.64517 |  | 321 | 1049 |  |  | 0.64517
|  |  | 322 | 1277 |  |  | 0.64724 |  | 322 | 1100 |  |  | 0.64724
|  |  | 323 | 1386 |  |  | 0.64932 |  | 323 | 1233 |  |  | 0.64932
|  |  | 324 | 1632 |  |  | 0.65139 |  | 324 | 1458 |  |  | 0.65139
|  |  | 325 | 1799 |  |  | 0.65347 |  | 325 | 1563 |  |  | 0.65347
|  |  | 326 | 2036 |  |  | 0.65554 |  | 326 | 1770 |  |  | 0.65554
|  |  | 327 | 2236 |  |  | 0.65761 |  | 327 | 1989 |  |  | 0.65761
|  |  | 328 | 2631 |  |  | 0.65969 |  | 328 | 2261 |  |  | 0.65969
|  |  | 329 | 2824 |  |  | 0.66176 |  | 329 | 2463 |  |  | 0.66176
|  |  | 330 | 3279 |  |  | 0.66384 |  | 330 | 2798 |  |  | 0.66384
|  |  | 331 | 3502 |  |  | 0.66591 |  | 331 | 2971 |  |  | 0.66591
|  |  | 332 | 3721 |  |  | 0.66798 |  | 332 | 3357 |  |  | 0.66798
|  |  | 333 | 4066 |  |  | 0.67006 |  | 333 | 3552 |  |  | 0.67006
|  |  | 334 | 4506 |  |  | 0.67213 |  | 334 | 3880 |  |  | 0.67213
|  |  | 335 | 4756 |  |  | 0.67421 |  | 335 | 4100 |  |  | 0.67421
|  |  | 336 | 5146 |  |  | 0.67628 |  | 336 | 4570 |  |  | 0.67628
|  |  | 337 | 5264 |  |  | 0.67835 |  | 337 | 4583 |  |  | 0.67835
|  |  | 338 | 5659 |  |  | 0.68043 |  | 338 | 4962 |  |  | 0.68043
|  |  | 339 | 5744 |  |  | 0.6825 |  | 339 | 5060 |  |  | 0.6825
|  |  | 340 | 6038 |  |  | 0.68457 |  | 340 | 5334 |  |  | 0.68457
|  |  | 341 | 6102 |  |  | 0.68665 |  | 341 | 5174 |  |  | 0.68665
|  |  | 342 | 6279 |  |  | 0.68872 |  | 342 | 5348 |  |  | 0.68872
|  |  | 343 | 5997 |  |  | 0.6908 |  | 343 | 5375 |  |  | 0.6908
|  |  | 344 | 6397 |  |  | 0.69287 |  | 344 | 5338 |  |  | 0.69287
|  |  | 345 | 5987 |  |  | 0.69494 |  | 345 | 5321 |  |  | 0.69494
|  |  | 346 | 6108 |  |  | 0.69702 |  | 346 | 5163 |  |  | 0.69702
|  |  | 347 | 5670 |  |  | 0.69909 |  | 347 | 4997 |  |  | 0.69909
|  |  | 348 | 5634 |  |  | 0.70117 |  | 348 | 4757 |  |  | 0.70117
|  |  | 349 | 5161 |  |  | 0.70324 |  | 349 | 4434 |  |  | 0.70324
|  |  | 350 | 4904 |  |  | 0.70531 |  | 350 | 4240 |  |  | 0.70531
|  |  | 351 | 4641 |  |  | 0.70739 |  | 351 | 4018 |  |  | 0.70739
|  |  | 352 | 4364 |  |  | 0.70946 |  | 352 | 3678 |  |  | 0.70946
|  |  | 353 | 3741 |  |  | 0.71154 |  | 353 | 3301 |  |  | 0.71154
|  |  | 354 | 3572 |  |  | 0.71361 |  | 354 | 3042 |  |  | 0.71361
|  |  | 355 | 3103 |  |  | 0.71568 |  | 355 | 2593 |  |  | 0.71568
|  |  | 356 | 2734 |  |  | 0.71776 |  | 356 | 2359 |  |  | 0.71776
|  |  | 357 | 2328 |  |  | 0.71983 |  | 357 | 1990 |  |  | 0.71983
|  |  | 358 | 2058 |  |  | 0.72191 |  | 358 | 1745 |  |  | 0.72191
|  |  | 359 | 1768 |  |  | 0.72398 |  | 359 | 1422 |  |  | 0.72398
|  |  | 360 | 1590 |  |  | 0.72605 |  | 360 | 1329 |  |  | 0.72605
|  |  | 361 | 1181 |  |  | 0.72813 |  | 361 | 1023 |  |  | 0.72813
|  |  | 362 | 1055 |  |  | 0.7302 |  | 362 | 920 |  |  | 0.7302
|  |  | 363 | 886 |  |  | 0.73228 |  | 363 | 679 |  |  | 0.73228
|  |  | 364 | 732 |  |  | 0.73435 |  | 364 | 609 |  |  | 0.73435
|  |  | 365 | 616 |  |  | 0.73642 |  | 365 | 476 |  |  | 0.73642
|  |  | 366 | 475 |  |  | 0.7385 |  | 366 | 412 |  |  | 0.7385
|  |  | 367 | 391 |  |  | 0.74057 |  | 367 | 282 |  |  | 0.74057
|  |  | 368 | 289 |  |  | 0.74264 |  | 368 | 264 |  |  | 0.74264
|  |  | 369 | 268 |  |  | 0.74472 |  | 369 | 208 |  |  | 0.74472
|  |  | 370 | 242 |  |  | 0.74679 |  | 370 | 171 |  |  | 0.74679
|  |  | 371 | 187 |  |  | 0.74887 |  | 371 | 178 |  |  | 0.74887
|  |  | 372 | 167 |  |  | 0.75094 |  | 372 | 118 |  |  | 0.75094
|  |  | 373 | 129 |  |  | 0.75301 |  | 373 | 124 |  |  | 0.75301
|  |  | 374 | 106 |  |  | 0.75509 |  | 374 | 110 |  |  | 0.75509
|  |  | 375 | 102 |  |  | 0.75716 |  | 375 | 88 |  |  | 0.75716
|  |  | 376 | 98 |  |  | 0.75924 |  | 376 | 82 |  |  | 0.75924
|  |  | 377 | 91 |  |  | 0.76131 |  | 377 | 79 |  |  | 0.76131
|  |  | 378 | 91 |  |  | 0.76338 |  | 378 | 90 |  |  | 0.76338
|  |  | 379 | 100 |  |  | 0.76546 |  | 379 | 79 |  |  | 0.76546
|  |  | 380 | 63 |  |  | 0.76753 |  | 380 | 73 |  |  | 0.76753
|  |  | 381 | 91 |  |  | 0.76961 |  | 381 | 67 |  |  | 0.76961
|  |  | 382 | 89 |  |  | 0.77168 |  | 382 | 70 |  |  | 0.77168
|  |  | 383 | 88 |  |  | 0.77375 |  | 383 | 73 |  |  | 0.77375
|  |  | 384 | 78 |  |  | 0.77583 |  | 384 | 69 |  |  | 0.77583
|  |  | 385 | 81 |  |  | 0.7779 |  | 385 | 61 |  |  | 0.7779
|  |  | 386 | 74 |  |  | 0.77998 |  | 386 | 62 |  |  | 0.77998
|  |  | 387 | 79 |  |  | 0.78205 |  | 387 | 63 |  |  | 0.78205
|  |  | 388 | 94 |  |  | 0.78412 |  | 388 | 78 |  |  | 0.78412
|  |  | 389 | 85 |  |  | 0.7862 |  | 389 | 62 |  |  | 0.7862
|  |  | 390 | 82 |  |  | 0.78827 |  | 390 | 76 |  |  | 0.78827
|  |  | 391 | 71 |  |  | 0.79035 |  | 391 | 85 |  |  | 0.79035
|  |  | 392 | 105 |  |  | 0.79242 |  | 392 | 49 |  |  | 0.79242
|  |  | 393 | 77 |  |  | 0.79449 |  | 393 | 65 |  |  | 0.79449
|  |  | 394 | 67 |  |  | 0.79657 |  | 394 | 67 |  |  | 0.79657
|  |  | 395 | 76 |  |  | 0.79864 |  | 395 | 66 |  |  | 0.79864
|  |  | 396 | 77 |  |  | 0.80071 |  | 396 | 68 |  |  | 0.80071
|  |  | 397 | 84 |  |  | 0.80279 |  | 397 | 61 |  |  | 0.80279
|  |  | 398 | 85 |  |  | 0.80486 |  | 398 | 61 |  |  | 0.80486
|  |  | 399 | 91 |  |  | 0.80694 |  | 399 | 70 |  |  | 0.80694
|  |  | 400 | 80 |  |  | 0.80901 |  | 400 | 55 |  |  | 0.80901
|  |  | 401 | 79 |  |  | 0.81108 |  | 401 | 57 |  |  | 0.81108
|  |  | 402 | 89 |  |  | 0.81316 |  | 402 | 73 |  |  | 0.81316
|  |  | 403 | 78 |  |  | 0.81523 |  | 403 | 57 |  |  | 0.81523
|  |  | 404 | 74 |  |  | 0.81731 |  | 404 | 70 |  |  | 0.81731
|  |  | 405 | 74 |  |  | 0.81938 |  | 405 | 59 |  |  | 0.81938
|  |  | 406 | 68 |  |  | 0.82145 |  | 406 | 65 |  |  | 0.82145
|  |  | 407 | 71 |  |  | 0.82353 |  | 407 | 60 |  |  | 0.82353
|  |  | 408 | 70 |  |  | 0.8256 |  | 408 | 51 |  |  | 0.8256
|  |  | 409 | 66 |  |  | 0.82768 |  | 409 | 54 |  |  | 0.82768
|  |  | 410 | 73 |  |  | 0.82975 |  | 410 | 69 |  |  | 0.82975
|  |  | 411 | 64 |  |  | 0.83182 |  | 411 | 62 |  |  | 0.83182
|  |  | 412 | 59 |  |  | 0.8339 |  | 412 | 47 |  |  | 0.8339
|  |  | 413 | 72 |  |  | 0.83597 |  | 413 | 57 |  |  | 0.83597
|  |  | 414 | 89 |  |  | 0.83805 |  | 414 | 54 |  |  | 0.83805
|  |  | 415 | 70 |  |  | 0.84012 |  | 415 | 64 |  |  | 0.84012
|  |  | 416 | 56 |  |  | 0.84219 |  | 416 | 52 |  |  | 0.84219
|  |  | 417 | 58 |  |  | 0.84427 |  | 417 | 55 |  |  | 0.84427
|  |  | 418 | 76 |  |  | 0.84634 |  | 418 | 67 |  |  | 0.84634
|  |  | 419 | 61 |  |  | 0.84842 |  | 419 | 60 |  |  | 0.84842
|  |  | 420 | 64 |  |  | 0.85049 |  | 420 | 58 |  |  | 0.85049
|  |  | 421 | 60 |  |  | 0.85256 |  | 421 | 48 |  |  | 0.85256
|  |  | 422 | 61 |  |  | 0.85464 |  | 422 | 56 |  |  | 0.85464
|  |  | 423 | 75 |  |  | 0.85671 |  | 423 | 52 |  |  | 0.85671
|  |  | 424 | 85 |  |  | 0.85878 |  | 424 | 48 |  |  | 0.85878
|  |  | 425 | 74 |  |  | 0.86086 |  | 425 | 53 |  |  | 0.86086
|  |  | 426 | 52 |  |  | 0.86293 |  | 426 | 50 |  |  | 0.86293
|  |  | 427 | 67 |  |  | 0.86501 |  | 427 | 57 |  |  | 0.86501
|  |  | 428 | 55 |  |  | 0.86708 |  | 428 | 51 |  |  | 0.86708
|  |  | 429 | 76 |  |  | 0.86915 |  | 429 | 58 |  |  | 0.86915
|  |  | 430 | 65 |  |  | 0.87123 |  | 430 | 56 |  |  | 0.87123
|  |  | 431 | 59 |  |  | 0.8733 |  | 431 | 57 |  |  | 0.8733
|  |  | 432 | 67 |  |  | 0.87538 |  | 432 | 51 |  |  | 0.87538
|  |  | 433 | 43 |  |  | 0.87745 |  | 433 | 52 |  |  | 0.87745
|  |  | 434 | 53 |  |  | 0.87952 |  | 434 | 48 |  |  | 0.87952
|  |  | 435 | 47 |  |  | 0.8816 |  | 435 | 52 |  |  | 0.8816
|  |  | 436 | 58 |  |  | 0.88367 |  | 436 | 41 |  |  | 0.88367
|  |  | 437 | 73 |  |  | 0.88575 |  | 437 | 55 |  |  | 0.88575
|  |  | 438 | 48 |  |  | 0.88782 |  | 438 | 44 |  |  | 0.88782
|  |  | 439 | 69 |  |  | 0.88989 |  | 439 | 54 |  |  | 0.88989
|  |  | 440 | 73 |  |  | 0.89197 |  | 440 | 56 |  |  | 0.89197
|  |  | 441 | 73 |  |  | 0.89404 |  | 441 | 41 |  |  | 0.89404
|  |  | 442 | 69 |  |  | 0.89612 |  | 442 | 45 |  |  | 0.89612
|  |  | 443 | 57 |  |  | 0.89819 |  | 443 | 44 |  |  | 0.89819
|  |  | 444 | 51 |  |  | 0.90026 |  | 444 | 57 |  |  | 0.90026
|  |  | 445 | 56 |  |  | 0.90234 |  | 445 | 49 |  |  | 0.90234
|  |  | 446 | 69 |  |  | 0.90441 |  | 446 | 39 |  |  | 0.90441
|  |  | 447 | 63 |  |  | 0.90649 |  | 447 | 50 |  |  | 0.90649
|  |  | 448 | 47 |  |  | 0.90856 |  | 448 | 46 |  |  | 0.90856
|  |  | 449 | 60 |  |  | 0.91063 |  | 449 | 57 |  |  | 0.91063
|  |  | 450 | 62 |  |  | 0.91271 |  | 450 | 46 |  |  | 0.91271
|  |  | 451 | 76 |  |  | 0.91478 |  | 451 | 51 |  |  | 0.91478
|  |  | 452 | 55 |  |  | 0.91686 |  | 452 | 48 |  |  | 0.91686
|  |  | 453 | 58 |  |  | 0.91893 |  | 453 | 49 |  |  | 0.91893
|  |  | 454 | 56 |  |  | 0.921 |  | 454 | 51 |  |  | 0.921
|  |  | 455 | 64 |  |  | 0.92308 |  | 455 | 38 |  |  | 0.92308
|  |  | 456 | 51 |  |  | 0.92515 |  | 456 | 52 |  |  | 0.92515
|  |  | 457 | 56 |  |  | 0.92722 |  | 457 | 48 |  |  | 0.92722
|  |  | 458 | 65 |  |  | 0.9293 |  | 458 | 50 |  |  | 0.9293
|  |  | 459 | 55 |  |  | 0.93137 |  | 459 | 34 |  |  | 0.93137
|  |  | 460 | 53 |  |  | 0.93345 |  | 460 | 50 |  |  | 0.93345
|  |  | 461 | 58 |  |  | 0.93552 |  | 461 | 41 |  |  | 0.93552
|  |  | 462 | 61 |  |  | 0.93759 |  | 462 | 48 |  |  | 0.93759
|  |  | 463 | 63 |  |  | 0.93967 |  | 463 | 50 |  |  | 0.93967
|  |  | 464 | 61 |  |  | 0.94174 |  | 464 | 45 |  |  | 0.94174
|  |  | 465 | 54 |  |  | 0.94382 |  | 465 | 50 |  |  | 0.94382
|  |  | 466 | 58 |  |  | 0.94589 |  | 466 | 42 |  |  | 0.94589
|  |  | 467 | 47 |  |  | 0.94796 |  | 467 | 48 |  |  | 0.94796
|  |  | 468 | 44 |  |  | 0.95004 |  | 468 | 41 |  |  | 0.95004
|  |  | 469 | 47 |  |  | 0.95211 |  | 469 | 40 |  |  | 0.95211
|  |  | 470 | 58 |  |  | 0.95419 |  | 470 | 44 |  |  | 0.95419
|  |  | 471 | 51 |  |  | 0.95626 |  | 471 | 44 |  |  | 0.95626
|  |  | 472 | 48 |  |  | 0.95833 |  | 472 | 48 |  |  | 0.95833
|  |  | 473 | 41 |  |  | 0.96041 |  | 473 | 53 |  |  | 0.96041
|  |  | 474 | 59 |  |  | 0.96248 |  | 474 | 38 |  |  | 0.96248
|  |  | 475 | 65 |  |  | 0.96456 |  | 475 | 40 |  |  | 0.96456
|  |  | 476 | 49 |  |  | 0.96663 |  | 476 | 39 |  |  | 0.96663
|  |  | 477 | 41 |  |  | 0.9687 |  | 477 | 45 |  |  | 0.9687
|  |  | 478 | 55 |  |  | 0.97078 |  | 478 | 48 |  |  | 0.97078
|  |  | 479 | 42 |  |  | 0.97285 |  | 479 | 54 |  |  | 0.97285
|  |  | 480 | 49 |  |  | 0.97493 |  | 480 | 50 |  |  | 0.97493
|  |  | 481 | 44 |  |  | 0.977 |  | 481 | 54 |  |  | 0.977
|  |  | 482 | 51 |  |  | 0.97907 |  | 482 | 47 |  |  | 0.97907
|  |  | 483 | 41 |  |  | 0.98115 |  | 483 | 59 |  |  | 0.98115
|  |  | 484 | 41 |  |  | 0.98322 |  | 484 | 34 |  |  | 0.98322
|  |  | 485 | 66 |  |  | 0.98529 |  | 485 | 23 |  |  | 0.98529
|  |  | 486 | 61 |  |  | 0.98737 |  | 486 | 41 |  |  | 0.98737
|  |  | 487 | 36 |  |  | 0.98944 |  | 487 | 39 |  |  | 0.98944
|  |  | 488 | 50 |  |  | 0.99152 |  | 488 | 47 |  |  | 0.99152
|  |  | 489 | 40 |  |  | 0.99359 |  | 489 | 40 |  |  | 0.99359
|  |  | 490 | 55 |  |  | 0.99566 |  | 490 | 46 |  |  | 0.99566
|  |  | 491 | 56 |  |  | 0.99774 |  | 491 | 33 |  |  | 0.99774
|  |  | 492 | 45 |  |  | 0.99981 |  | 492 | 25 |  |  | 0.99981
|  |  | 493 | 40 |  |  | 1.0019 |  | 493 | 28 |  |  | 1.0019
|  |  | 494 | 57 |  |  | 1.004 |  | 494 | 43 |  |  | 1.004
|  |  | 495 | 61 |  |  | 1.006 |  | 495 | 38 |  |  | 1.006
|  |  | 496 | 40 |  |  | 1.0081 |  | 496 | 26 |  |  | 1.0081
|  |  | 497 | 42 |  |  | 1.0102 |  | 497 | 36 |  |  | 1.0102
|  |  | 498 | 43 |  |  | 1.0123 |  | 498 | 41 |  |  | 1.0123
|  |  | 499 | 45 |  |  | 1.0143 |  | 499 | 29 |  |  | 1.0143
|  |  | 500 | 29 |  |  | 1.0164 |  | 500 | 39 |  |  | 1.0164
|  |  | 501 | 44 |  |  | 1.0185 |  | 501 | 28 |  |  | 1.0185
|  |  | 502 | 44 |  |  | 1.0206 |  | 502 | 35 |  |  | 1.0206
|  |  | 503 | 46 |  |  | 1.0226 |  | 503 | 42 |  |  | 1.0226
|  |  | 504 | 63 |  |  | 1.0247 |  | 504 | 35 |  |  | 1.0247
|  |  | 505 | 33 |  |  | 1.0268 |  | 505 | 32 |  |  | 1.0268
|  |  | 506 | 52 |  |  | 1.0288 |  | 506 | 30 |  |  | 1.0288
|  |  | 507 | 38 |  |  | 1.0309 |  | 507 | 40 |  |  | 1.0309
|  |  | 508 | 52 |  |  | 1.033 |  | 508 | 33 |  |  | 1.033
|  |  | 509 | 35 |  |  | 1.0351 |  | 509 | 36 |  |  | 1.0351
|  |  | 510 | 47 |  |  | 1.0371 |  | 510 | 37 |  |  | 1.0371
|  |  | 511 | 42 |  |  | 1.0392 |  | 511 | 46 |  |  | 1.0392
|  |  | 512 | 47 |  |  | 1.0413 |  | 512 | 23 |  |  | 1.0413
|  |  | 513 | 39 |  |  | 1.0434 |  | 513 | 35 |  |  | 1.0434
|  |  | 514 | 47 |  |  | 1.0454 |  | 514 | 44 |  |  | 1.0454
|  |  | 515 | 50 |  |  | 1.0475 |  | 515 | 34 |  |  | 1.0475
|  |  | 516 | 36 |  |  | 1.0496 |  | 516 | 32 |  |  | 1.0496
|  |  | 517 | 33 |  |  | 1.0517 |  | 517 | 27 |  |  | 1.0517
|  |  | 518 | 43 |  |  | 1.0537 |  | 518 | 33 |  |  | 1.0537
|  |  | 519 | 47 |  |  | 1.0558 |  | 519 | 27 |  |  | 1.0558
|  |  | 520 | 21 |  |  | 1.0579 |  | 520 | 37 |  |  | 1.0579
|  |  | 521 | 38 |  |  | 1.06 |  | 521 | 36 |  |  | 1.06
|  |  | 522 | 30 |  |  | 1.062 |  | 522 | 33 |  |  | 1.062
|  |  | 523 | 41 |  |  | 1.0641 |  | 523 | 31 |  |  | 1.0641
|  |  | 524 | 43 |  |  | 1.0662 |  | 524 | 27 |  |  | 1.0662
|  |  | 525 | 38 |  |  | 1.0683 |  | 525 | 38 |  |  | 1.0683
|  |  | 526 | 32 |  |  | 1.0703 |  | 526 | 23 |  |  | 1.0703
|  |  | 527 | 40 |  |  | 1.0724 |  | 527 | 36 |  |  | 1.0724
|  |  | 528 | 44 |  |  | 1.0745 |  | 528 | 30 |  |  | 1.0745
|  |  | 529 | 33 |  |  | 1.0765 |  | 529 | 29 |  |  | 1.0765
|  |  | 530 | 40 |  |  | 1.0786 |  | 530 | 40 |  |  | 1.0786
|  |  | 531 | 44 |  |  | 1.0807 |  | 531 | 30 |  |  | 1.0807
|  |  | 532 | 34 |  |  | 1.0828 |  | 532 | 24 |  |  | 1.0828
|  |  | 533 | 31 |  |  | 1.0848 |  | 533 | 34 |  |  | 1.0848
|  |  | 534 | 36 |  |  | 1.0869 |  | 534 | 41 |  |  | 1.0869
|  |  | 535 | 29 |  |  | 1.089 |  | 535 | 39 |  |  | 1.089
|  |  | 536 | 48 |  |  | 1.0911 |  | 536 | 27 |  |  | 1.0911
|  |  | 537 | 31 |  |  | 1.0931 |  | 537 | 31 |  |  | 1.0931
|  |  | 538 | 40 |  |  | 1.0952 |  | 538 | 42 |  |  | 1.0952
|  |  | 539 | 39 |  |  | 1.0973 |  | 539 | 34 |  |  | 1.0973
|  |  | 540 | 43 |  |  | 1.0994 |  | 540 | 32 |  |  | 1.0994
|  |  | 541 | 37 |  |  | 1.1014 |  | 541 | 33 |  |  | 1.1014
|  |  | 542 | 43 |  |  | 1.1035 |  | 542 | 47 |  |  | 1.1035
|  |  | 543 | 42 |  |  | 1.1056 |  | 543 | 36 |  |  | 1.1056
|  |  | 544 | 44 |  |  | 1.1077 |  | 544 | 36 |  |  | 1.1077
|  |  | 545 | 41 |  |  | 1.1097 |  | 545 | 33 |  |  | 1.1097
|  |  | 546 | 44 |  |  | 1.1118 |  | 546 | 44 |  |  | 1.1118
|  |  | 547 | 38 |  |  | 1.1139 |  | 547 | 39 |  |  | 1.1139
|  |  | 548 | 31 |  |  | 1.116 |  | 548 | 23 |  |  | 1.116
|  |  | 549 | 43 |  |  | 1.118 |  | 549 | 40 |  |  | 1.118
|  |  | 550 | 41 |  |  | 1.1201 |  | 550 | 39 |  |  | 1.1201
|  |  | 551 | 37 |  |  | 1.1222 |  | 551 | 39 |  |  | 1.1222
|  |  | 552 | 41 |  |  | 1.1242 |  | 552 | 47 |  |  | 1.1242
|  |  | 553 | 29 |  |  | 1.1263 |  | 553 | 31 |  |  | 1.1263
|  |  | 554 | 43 |  |  | 1.1284 |  | 554 | 31 |  |  | 1.1284
|  |  | 555 | 28 |  |  | 1.1305 |  | 555 | 44 |  |  | 1.1305
|  |  | 556 | 48 |  |  | 1.1325 |  | 556 | 40 |  |  | 1.1325
|  |  | 557 | 32 |  |  | 1.1346 |  | 557 | 35 |  |  | 1.1346
|  |  | 558 | 43 |  |  | 1.1367 |  | 558 | 34 |  |  | 1.1367
|  |  | 559 | 40 |  |  | 1.1388 |  | 559 | 43 |  |  | 1.1388
|  |  | 560 | 46 |  |  | 1.1408 |  | 560 | 34 |  |  | 1.1408
|  |  | 561 | 31 |  |  | 1.1429 |  | 561 | 38 |  |  | 1.1429
|  |  | 562 | 41 |  |  | 1.145 |  | 562 | 27 |  |  | 1.145
|  |  | 563 | 46 |  |  | 1.1471 |  | 563 | 37 |  |  | 1.1471
|  |  | 564 | 48 |  |  | 1.1491 |  | 564 | 42 |  |  | 1.1491
|  |  | 565 | 37 |  |  | 1.1512 |  | 565 | 30 |  |  | 1.1512
|  |  | 566 | 38 |  |  | 1.1533 |  | 566 | 41 |  |  | 1.1533
|  |  | 567 | 42 |  |  | 1.1554 |  | 567 | 44 |  |  | 1.1554
|  |  | 568 | 40 |  |  | 1.1574 |  | 568 | 38 |  |  | 1.1574
|  |  | 569 | 40 |  |  | 1.1595 |  | 569 | 29 |  |  | 1.1595
|  |  | 570 | 31 |  |  | 1.1616 |  | 570 | 36 |  |  | 1.1616
|  |  | 571 | 46 |  |  | 1.1637 |  | 571 | 29 |  |  | 1.1637
|  |  | 572 | 38 |  |  | 1.1657 |  | 572 | 26 |  |  | 1.1657
|  |  | 573 | 36 |  |  | 1.1678 |  | 573 | 38 |  |  | 1.1678
|  |  | 574 | 33 |  |  | 1.1699 |  | 574 | 37 |  |  | 1.1699
|  |  | 575 | 34 |  |  | 1.1719 |  | 575 | 32 |  |  | 1.1719
|  |  | 576 | 37 |  |  | 1.174 |  | 576 | 28 |  |  | 1.174
|  |  | 577 | 33 |  |  | 1.1761 |  | 577 | 19 |  |  | 1.1761
|  |  | 578 | 40 |  |  | 1.1782 |  | 578 | 34 |  |  | 1.1782
|  |  | 579 | 30 |  |  | 1.1802 |  | 579 | 24 |  |  | 1.1802
|  |  | 580 | 38 |  |  | 1.1823 |  | 580 | 38 |  |  | 1.1823
|  |  | 581 | 23 |  |  | 1.1844 |  | 581 | 34 |  |  | 1.1844
|  |  | 582 | 40 |  |  | 1.1865 |  | 582 | 23 |  |  | 1.1865
|  |  | 583 | 29 |  |  | 1.1885 |  | 583 | 26 |  |  | 1.1885
|  |  | 584 | 41 |  |  | 1.1906 |  | 584 | 30 |  |  | 1.1906
|  |  | 585 | 29 |  |  | 1.1927 |  | 585 | 25 |  |  | 1.1927
|  |  | 586 | 36 |  |  | 1.1948 |  | 586 | 34 |  |  | 1.1948
|  |  | 587 | 30 |  |  | 1.1968 |  | 587 | 22 |  |  | 1.1968
|  |  | 588 | 27 |  |  | 1.1989 |  | 588 | 28 |  |  | 1.1989
|  |  | 589 | 38 |  |  | 1.201 |  | 589 | 29 |  |  | 1.201
|  |  | 590 | 28 |  |  | 1.2031 |  | 590 | 27 |  |  | 1.2031
|  |  | 591 | 25 |  |  | 1.2051 |  | 591 | 34 |  |  | 1.2051
|  |  | 592 | 28 |  |  | 1.2072 |  | 592 | 22 |  |  | 1.2072
|  |  | 593 | 28 |  |  | 1.2093 |  | 593 | 23 |  |  | 1.2093
|  |  | 594 | 30 |  |  | 1.2114 |  | 594 | 34 |  |  | 1.2114
|  |  | 595 | 28 |  |  | 1.2134 |  | 595 | 17 |  |  | 1.2134
|  |  | 596 | 22 |  |  | 1.2155 |  | 596 | 21 |  |  | 1.2155
|  |  | 597 | 31 |  |  | 1.2176 |  | 597 | 25 |  |  | 1.2176
|  |  | 598 | 31 |  |  | 1.2196 |  | 598 | 21 |  |  | 1.2196
|  |  | 599 | 31 |  |  | 1.2217 |  | 599 | 29 |  |  | 1.2217
|  |  | 600 | 29 |  |  | 1.2238 |  | 600 | 17 |  |  | 1.2238
|  |  | 601 | 36 |  |  | 1.2259 |  | 601 | 32 |  |  | 1.2259
|  |  | 602 | 27 |  |  | 1.2279 |  | 602 | 37 |  |  | 1.2279
|  |  | 603 | 29 |  |  | 1.23 |  | 603 | 25 |  |  | 1.23
|  |  | 604 | 37 |  |  | 1.2321 |  | 604 | 27 |  |  | 1.2321
|  |  | 605 | 32 |  |  | 1.2342 |  | 605 | 22 |  |  | 1.2342
|  |  | 606 | 25 |  |  | 1.2362 |  | 606 | 25 |  |  | 1.2362
|  |  | 607 | 27 |  |  | 1.2383 |  | 607 | 28 |  |  | 1.2383
|  |  | 608 | 23 |  |  | 1.2404 |  | 608 | 34 |  |  | 1.2404
|  |  | 609 | 23 |  |  | 1.2425 |  | 609 | 19 |  |  | 1.2425
|  |  | 610 | 32 |  |  | 1.2445 |  | 610 | 23 |  |  | 1.2445
|  |  | 611 | 21 |  |  | 1.2466 |  | 611 | 14 |  |  | 1.2466
|  |  | 612 | 24 |  |  | 1.2487 |  | 612 | 25 |  |  | 1.2487
|  |  | 613 | 28 |  |  | 1.2508 |  | 613 | 25 |  |  | 1.2508
|  |  | 614 | 23 |  |  | 1.2528 |  | 614 | 20 |  |  | 1.2528
|  |  | 615 | 34 |  |  | 1.2549 |  | 615 | 28 |  |  | 1.2549
|  |  | 616 | 29 |  |  | 1.257 |  | 616 | 24 |  |  | 1.257
|  |  | 617 | 32 |  |  | 1.2591 |  | 617 | 19 |  |  | 1.2591
|  |  | 618 | 33 |  |  | 1.2611 |  | 618 | 28 |  |  | 1.2611
|  |  | 619 | 32 |  |  | 1.2632 |  | 619 | 23 |  |  | 1.2632
|  |  | 620 | 27 |  |  | 1.2653 |  | 620 | 26 |  |  | 1.2653
|  |  | 621 | 27 |  |  | 1.2673 |  | 621 | 24 |  |  | 1.2673
|  |  | 622 | 29 |  |  | 1.2694 |  | 622 | 34 |  |  | 1.2694
|  |  | 623 | 27 |  |  | 1.2715 |  | 623 | 26 |  |  | 1.2715
|  |  | 624 | 26 |  |  | 1.2736 |  | 624 | 16 |  |  | 1.2736
|  |  | 625 | 18 |  |  | 1.2756 |  | 625 | 21 |  |  | 1.2756
|  |  | 626 | 34 |  |  | 1.2777 |  | 626 | 24 |  |  | 1.2777
|  |  | 627 | 26 |  |  | 1.2798 |  | 627 | 29 |  |  | 1.2798
|  |  | 628 | 23 |  |  | 1.2819 |  | 628 | 19 |  |  | 1.2819
|  |  | 629 | 25 |  |  | 1.2839 |  | 629 | 18 |  |  | 1.2839
|  |  | 630 | 26 |  |  | 1.286 |  | 630 | 21 |  |  | 1.286
|  |  | 631 | 22 |  |  | 1.2881 |  | 631 | 21 |  |  | 1.2881
|  |  | 632 | 24 |  |  | 1.2902 |  | 632 | 28 |  |  | 1.2902
|  |  | 633 | 19 |  |  | 1.2922 |  | 633 | 18 |  |  | 1.2922
|  |  | 634 | 27 |  |  | 1.2943 |  | 634 | 29 |  |  | 1.2943
|  |  | 635 | 24 |  |  | 1.2964 |  | 635 | 17 |  |  | 1.2964
|  |  | 636 | 26 |  |  | 1.2985 |  | 636 | 13 |  |  | 1.2985
|  |  | 637 | 22 |  |  | 1.3005 |  | 637 | 25 |  |  | 1.3005
|  |  | 638 | 28 |  |  | 1.3026 |  | 638 | 20 |  |  | 1.3026
|  |  | 639 | 27 |  |  | 1.3047 |  | 639 | 19 |  |  | 1.3047
|  |  | 640 | 35 |  |  | 1.3068 |  | 640 | 30 |  |  | 1.3068
|  |  | 641 | 22 |  |  | 1.3088 |  | 641 | 18 |  |  | 1.3088
|  |  | 642 | 27 |  |  | 1.3109 |  | 642 | 24 |  |  | 1.3109
|  |  | 643 | 15 |  |  | 1.313 |  | 643 | 25 |  |  | 1.313
|  |  | 644 | 25 |  |  | 1.315 |  | 644 | 27 |  |  | 1.315
|  |  | 645 | 21 |  |  | 1.3171 |  | 645 | 22 |  |  | 1.3171
|  |  | 646 | 28 |  |  | 1.3192 |  | 646 | 32 |  |  | 1.3192
|  |  | 647 | 20 |  |  | 1.3213 |  | 647 | 18 |  |  | 1.3213
|  |  | 648 | 24 |  |  | 1.3233 |  | 648 | 24 |  |  | 1.3233
|  |  | 649 | 20 |  |  | 1.3254 |  | 649 | 12 |  |  | 1.3254
|  |  | 650 | 16 |  |  | 1.3275 |  | 650 | 18 |  |  | 1.3275
|  |  | 651 | 19 |  |  | 1.3296 |  | 651 | 22 |  |  | 1.3296
|  |  | 652 | 20 |  |  | 1.3316 |  | 652 | 20 |  |  | 1.3316
|  |  | 653 | 19 |  |  | 1.3337 |  | 653 | 12 |  |  | 1.3337
|  |  | 654 | 15 |  |  | 1.3358 |  | 654 | 28 |  |  | 1.3358
|  |  | 655 | 24 |  |  | 1.3379 |  | 655 | 31 |  |  | 1.3379
|  |  | 656 | 20 |  |  | 1.3399 |  | 656 | 14 |  |  | 1.3399
|  |  | 657 | 26 |  |  | 1.342 |  | 657 | 17 |  |  | 1.342
|  |  | 658 | 25 |  |  | 1.3441 |  | 658 | 23 |  |  | 1.3441
|  |  | 659 | 22 |  |  | 1.3462 |  | 659 | 23 |  |  | 1.3462
|  |  | 660 | 19 |  |  | 1.3482 |  | 660 | 23 |  |  | 1.3482
|  |  | 661 | 21 |  |  | 1.3503 |  | 661 | 28 |  |  | 1.3503
|  |  | 662 | 29 |  |  | 1.3524 |  | 662 | 22 |  |  | 1.3524
|  |  | 663 | 33 |  |  | 1.3545 |  | 663 | 20 |  |  | 1.3545
|  |  | 664 | 26 |  |  | 1.3565 |  | 664 | 20 |  |  | 1.3565
|  |  | 665 | 23 |  |  | 1.3586 |  | 665 | 25 |  |  | 1.3586
|  |  | 666 | 29 |  |  | 1.3607 |  | 666 | 23 |  |  | 1.3607
|  |  | 667 | 27 |  |  | 1.3628 |  | 667 | 18 |  |  | 1.3628
|  |  | 668 | 32 |  |  | 1.3648 |  | 668 | 19 |  |  | 1.3648
|  |  | 669 | 21 |  |  | 1.3669 |  | 669 | 15 |  |  | 1.3669
|  |  | 670 | 23 |  |  | 1.369 |  | 670 | 25 |  |  | 1.369
|  |  | 671 | 25 |  |  | 1.371 |  | 671 | 23 |  |  | 1.371
|  |  | 672 | 28 |  |  | 1.3731 |  | 672 | 26 |  |  | 1.3731
|  |  | 673 | 27 |  |  | 1.3752 |  | 673 | 23 |  |  | 1.3752
|  |  | 674 | 25 |  |  | 1.3773 |  | 674 | 16 |  |  | 1.3773
|  |  | 675 | 32 |  |  | 1.3793 |  | 675 | 19 |  |  | 1.3793
|  |  | 676 | 23 |  |  | 1.3814 |  | 676 | 21 |  |  | 1.3814
|  |  | 677 | 15 |  |  | 1.3835 |  | 677 | 16 |  |  | 1.3835
|  |  | 678 | 26 |  |  | 1.3856 |  | 678 | 23 |  |  | 1.3856
|  |  | 679 | 29 |  |  | 1.3876 |  | 679 | 18 |  |  | 1.3876
|  |  | 680 | 24 |  |  | 1.3897 |  | 680 | 23 |  |  | 1.3897
|  |  | 681 | 21 |  |  | 1.3918 |  | 681 | 16 |  |  | 1.3918
|  |  | 682 | 16 |  |  | 1.3939 |  | 682 | 22 |  |  | 1.3939
|  |  | 683 | 24 |  |  | 1.3959 |  | 683 | 13 |  |  | 1.3959
|  |  | 684 | 25 |  |  | 1.398 |  | 684 | 21 |  |  | 1.398
|  |  | 685 | 20 |  |  | 1.4001 |  | 685 | 21 |  |  | 1.4001
|  |  | 686 | 31 |  |  | 1.4022 |  | 686 | 21 |  |  | 1.4022
|  |  | 687 | 32 |  |  | 1.4042 |  | 687 | 26 |  |  | 1.4042
|  |  | 688 | 16 |  |  | 1.4063 |  | 688 | 16 |  |  | 1.4063
|  |  | 689 | 35 |  |  | 1.4084 |  | 689 | 20 |  |  | 1.4084
|  |  | 690 | 24 |  |  | 1.4105 |  | 690 | 23 |  |  | 1.4105
|  |  | 691 | 29 |  |  | 1.4125 |  | 691 | 14 |  |  | 1.4125
|  |  | 692 | 19 |  |  | 1.4146 |  | 692 | 24 |  |  | 1.4146
|  |  | 693 | 22 |  |  | 1.4167 |  | 693 | 23 |  |  | 1.4167
|  |  | 694 | 22 |  |  | 1.4187 |  | 694 | 29 |  |  | 1.4187
|  |  | 695 | 22 |  |  | 1.4208 |  | 695 | 21 |  |  | 1.4208
|  |  | 696 | 20 |  |  | 1.4229 |  | 696 | 21 |  |  | 1.4229
|  |  | 697 | 27 |  |  | 1.425 |  | 697 | 22 |  |  | 1.425
|  |  | 698 | 21 |  |  | 1.427 |  | 698 | 24 |  |  | 1.427
|  |  | 699 | 23 |  |  | 1.4291 |  | 699 | 20 |  |  | 1.4291
|  |  | 700 | 21 |  |  | 1.4312 |  | 700 | 25 |  |  | 1.4312
|  |  | 701 | 25 |  |  | 1.4333 |  | 701 | 16 |  |  | 1.4333
|  |  | 702 | 11 |  |  | 1.4353 |  | 702 | 15 |  |  | 1.4353
|  |  | 703 | 31 |  |  | 1.4374 |  | 703 | 11 |  |  | 1.4374
|  |  | 704 | 26 |  |  | 1.4395 |  | 704 | 14 |  |  | 1.4395
|  |  | 705 | 18 |  |  | 1.4416 |  | 705 | 13 |  |  | 1.4416
|  |  | 706 | 13 |  |  | 1.4436 |  | 706 | 15 |  |  | 1.4436
|  |  | 707 | 13 |  |  | 1.4457 |  | 707 | 25 |  |  | 1.4457
|  |  | 708 | 19 |  |  | 1.4478 |  | 708 | 15 |  |  | 1.4478
|  |  | 709 | 27 |  |  | 1.4499 |  | 709 | 20 |  |  | 1.4499
|  |  | 710 | 20 |  |  | 1.4519 |  | 710 | 22 |  |  | 1.4519
|  |  | 711 | 11 |  |  | 1.454 |  | 711 | 12 |  |  | 1.454
|  |  | 712 | 24 |  |  | 1.4561 |  | 712 | 19 |  |  | 1.4561
|  |  | 713 | 26 |  |  | 1.4582 |  | 713 | 18 |  |  | 1.4582
|  |  | 714 | 28 |  |  | 1.4602 |  | 714 | 15 |  |  | 1.4602
|  |  | 715 | 22 |  |  | 1.4623 |  | 715 | 22 |  |  | 1.4623
|  |  | 716 | 17 |  |  | 1.4644 |  | 716 | 19 |  |  | 1.4644
|  |  | 717 | 18 |  |  | 1.4664 |  | 717 | 19 |  |  | 1.4664
|  |  | 718 | 16 |  |  | 1.4685 |  | 718 | 13 |  |  | 1.4685
|  |  | 719 | 26 |  |  | 1.4706 |  | 719 | 22 |  |  | 1.4706
|  |  | 720 | 21 |  |  | 1.4727 |  | 720 | 18 |  |  | 1.4727
|  |  | 721 | 15 |  |  | 1.4747 |  | 721 | 16 |  |  | 1.4747
|  |  | 722 | 22 |  |  | 1.4768 |  | 722 | 19 |  |  | 1.4768
|  |  | 723 | 19 |  |  | 1.4789 |  | 723 | 20 |  |  | 1.4789
|  |  | 724 | 27 |  |  | 1.481 |  | 724 | 21 |  |  | 1.481
|  |  | 725 | 22 |  |  | 1.483 |  | 725 | 21 |  |  | 1.483
|  |  | 726 | 20 |  |  | 1.4851 |  | 726 | 15 |  |  | 1.4851
|  |  | 727 | 19 |  |  | 1.4872 |  | 727 | 18 |  |  | 1.4872
|  |  | 728 | 21 |  |  | 1.4893 |  | 728 | 17 |  |  | 1.4893
|  |  | 729 | 19 |  |  | 1.4913 |  | 729 | 17 |  |  | 1.4913
|  |  | 730 | 16 |  |  | 1.4934 |  | 730 | 17 |  |  | 1.4934
|  |  | 731 | 10 |  |  | 1.4955 |  | 731 | 11 |  |  | 1.4955
|  |  | 732 | 18 |  |  | 1.4976 |  | 732 | 23 |  |  | 1.4976
|  |  | 733 | 19 |  |  | 1.4996 |  | 733 | 18 |  |  | 1.4996
|  |  | 734 | 12 |  |  | 1.5017 |  | 734 | 10 |  |  | 1.5017
|  |  | 735 | 21 |  |  | 1.5038 |  | 735 | 17 |  |  | 1.5038
|  |  | 736 | 15 |  |  | 1.5059 |  | 736 | 16 |  |  | 1.5059
|  |  | 737 | 25 |  |  | 1.5079 |  | 737 | 14 |  |  | 1.5079
|  |  | 738 | 16 |  |  | 1.51 |  | 738 | 12 |  |  | 1.51
|  |  | 739 | 11 |  |  | 1.5121 |  | 739 | 12 |  |  | 1.5121
|  |  | 740 | 22 |  |  | 1.5141 |  | 740 | 12 |  |  | 1.5141
|  |  | 741 | 15 |  |  | 1.5162 |  | 741 | 16 |  |  | 1.5162
|  |  | 742 | 28 |  |  | 1.5183 |  | 742 | 26 |  |  | 1.5183
|  |  | 743 | 22 |  |  | 1.5204 |  | 743 | 14 |  |  | 1.5204
|  |  | 744 | 13 |  |  | 1.5224 |  | 744 | 14 |  |  | 1.5224
|  |  | 745 | 20 |  |  | 1.5245 |  | 745 | 11 |  |  | 1.5245
|  |  | 746 | 16 |  |  | 1.5266 |  | 746 | 6 |  |  | 1.5266
|  |  | 747 | 12 |  |  | 1.5287 |  | 747 | 18 |  |  | 1.5287
|  |  | 748 | 15 |  |  | 1.5307 |  | 748 | 14 |  |  | 1.5307
|  |  | 749 | 14 |  |  | 1.5328 |  | 749 | 9 |  |  | 1.5328
|  |  | 750 | 12 |  |  | 1.5349 |  | 750 | 19 |  |  | 1.5349
|  |  | 751 | 13 |  |  | 1.537 |  | 751 | 14 |  |  | 1.537
|  |  | 752 | 13 |  |  | 1.539 |  | 752 | 9 |  |  | 1.539
|  |  | 753 | 16 |  |  | 1.5411 |  | 753 | 9 |  |  | 1.5411
|  |  | 754 | 16 |  |  | 1.5432 |  | 754 | 23 |  |  | 1.5432
|  |  | 755 | 9 |  |  | 1.5453 |  | 755 | 17 |  |  | 1.5453
|  |  | 756 | 12 |  |  | 1.5473 |  | 756 | 10 |  |  | 1.5473
|  |  | 757 | 18 |  |  | 1.5494 |  | 757 | 8 |  |  | 1.5494
|  |  | 758 | 17 |  |  | 1.5515 |  | 758 | 8 |  |  | 1.5515
|  |  | 759 | 17 |  |  | 1.5536 |  | 759 | 10 |  |  | 1.5536
|  |  | 760 | 16 |  |  | 1.5556 |  | 760 | 6 |  |  | 1.5556
|  |  | 761 | 10 |  |  | 1.5577 |  | 761 | 10 |  |  | 1.5577
|  |  | 762 | 15 |  |  | 1.5598 |  | 762 | 11 |  |  | 1.5598
|  |  | 763 | 11 |  |  | 1.5618 |  | 763 | 8 |  |  | 1.5618
|  |  | 764 | 14 |  |  | 1.5639 |  | 764 | 10 |  |  | 1.5639
|  |  | 765 | 6 |  |  | 1.566 |  | 765 | 12 |  |  | 1.566
|  |  | 766 | 8 |  |  | 1.5681 |  | 766 | 6 |  |  | 1.5681
|  |  | 767 | 7 |  |  | 1.5701 |  | 767 | 12 |  |  | 1.5701
|  |  | 768 | 12 |  |  | 1.5722 |  | 768 | 8 |  |  | 1.5722
|  |  | 769 | 8 |  |  | 1.5743 |  | 769 | 14 |  |  | 1.5743
|  |  | 770 | 12 |  |  | 1.5764 |  | 770 | 12 |  |  | 1.5764
|  |  | 771 | 15 |  |  | 1.5784 |  | 771 | 13 |  |  | 1.5784
|  |  | 772 | 9 |  |  | 1.5805 |  | 772 | 14 |  |  | 1.5805
|  |  | 773 | 6 |  |  | 1.5826 |  | 773 | 7 |  |  | 1.5826
|  |  | 774 | 12 |  |  | 1.5847 |  | 774 | 7 |  |  | 1.5847
|  |  | 775 | 9 |  |  | 1.5867 |  | 775 | 5 |  |  | 1.5867
|  |  | 776 | 13 |  |  | 1.5888 |  | 776 | 11 |  |  | 1.5888
|  |  | 777 | 9 |  |  | 1.5909 |  | 777 | 10 |  |  | 1.5909
|  |  | 778 | 13 |  |  | 1.593 |  | 778 | 11 |  |  | 1.593
|  |  | 779 | 7 |  |  | 1.595 |  | 779 | 11 |  |  | 1.595
|  |  | 780 | 14 |  |  | 1.5971 |  | 780 | 9 |  |  | 1.5971
|  |  | 781 | 17 |  |  | 1.5992 |  | 781 | 12 |  |  | 1.5992
|  |  | 782 | 12 |  |  | 1.6013 |  | 782 | 7 |  |  | 1.6013
|  |  | 783 | 8 |  |  | 1.6033 |  | 783 | 14 |  |  | 1.6033
|  |  | 784 | 14 |  |  | 1.6054 |  | 784 | 14 |  |  | 1.6054
|  |  | 785 | 6 |  |  | 1.6075 |  | 785 | 13 |  |  | 1.6075
|  |  | 786 | 12 |  |  | 1.6095 |  | 786 | 5 |  |  | 1.6095
|  |  | 787 | 9 |  |  | 1.6116 |  | 787 | 6 |  |  | 1.6116
|  |  | 788 | 7 |  |  | 1.6137 |  | 788 | 9 |  |  | 1.6137
|  |  | 789 | 7 |  |  | 1.6158 |  | 789 | 13 |  |  | 1.6158
|  |  | 790 | 7 |  |  | 1.6178 |  | 790 | 11 |  |  | 1.6178
|  |  | 791 | 9 |  |  | 1.6199 |  | 791 | 9 |  |  | 1.6199
|  |  | 792 | 13 |  |  | 1.622 |  | 792 | 9 |  |  | 1.622
|  |  | 793 | 11 |  |  | 1.6241 |  | 793 | 9 |  |  | 1.6241
|  |  | 794 | 11 |  |  | 1.6261 |  | 794 | 8 |  |  | 1.6261
|  |  | 795 | 8 |  |  | 1.6282 |  | 795 | 6 |  |  | 1.6282
|  |  | 796 | 15 |  |  | 1.6303 |  | 796 | 10 |  |  | 1.6303
|  |  | 797 | 9 |  |  | 1.6324 |  | 797 | 14 |  |  | 1.6324
|  |  | 798 | 12 |  |  | 1.6344 |  | 798 | 3 |  |  | 1.6344
|  |  | 799 | 7 |  |  | 1.6365 |  | 799 | 11 |  |  | 1.6365
|  |  | 800 | 10 |  |  | 1.6386 |  | 800 | 6 |  |  | 1.6386
|  |  | 801 | 5 |  |  | 1.6407 |  | 801 | 12 |  |  | 1.6407
|  |  | 802 | 12 |  |  | 1.6427 |  | 802 | 3 |  |  | 1.6427
|  |  | 803 | 12 |  |  | 1.6448 |  | 803 | 12 |  |  | 1.6448
|  |  | 804 | 8 |  |  | 1.6469 |  | 804 | 10 |  |  | 1.6469
|  |  | 805 | 14 |  |  | 1.649 |  | 805 | 8 |  |  | 1.649
|  |  | 806 | 9 |  |  | 1.651 |  | 806 | 7 |  |  | 1.651
|  |  | 807 | 9 |  |  | 1.6531 |  | 807 | 7 |  |  | 1.6531
|  |  | 808 | 10 |  |  | 1.6552 |  | 808 | 4 |  |  | 1.6552
|  |  | 809 | 9 |  |  | 1.6572 |  | 809 | 8 |  |  | 1.6572
|  |  | 810 | 9 |  |  | 1.6593 |  | 810 | 4 |  |  | 1.6593
|  |  | 811 | 11 |  |  | 1.6614 |  | 811 | 5 |  |  | 1.6614
|  |  | 812 | 12 |  |  | 1.6635 |  | 812 | 12 |  |  | 1.6635
|  |  | 813 | 7 |  |  | 1.6655 |  | 813 | 10 |  |  | 1.6655
|  |  | 814 | 6 |  |  | 1.6676 |  | 814 | 11 |  |  | 1.6676
|  |  | 815 | 5 |  |  | 1.6697 |  | 815 | 11 |  |  | 1.6697
|  |  | 816 | 3 |  |  | 1.6718 |  | 816 | 10 |  |  | 1.6718
|  |  | 817 | 5 |  |  | 1.6738 |  | 817 | 11 |  |  | 1.6738
|  |  | 818 | 14 |  |  | 1.6759 |  | 818 | 8 |  |  | 1.6759
|  |  | 819 | 11 |  |  | 1.678 |  | 819 | 10 |  |  | 1.678
|  |  | 820 | 11 |  |  | 1.6801 |  | 820 | 8 |  |  | 1.6801
|  |  | 821 | 11 |  |  | 1.6821 |  | 821 | 11 |  |  | 1.6821
|  |  | 822 | 11 |  |  | 1.6842 |  | 822 | 10 |  |  | 1.6842
|  |  | 823 | 6 |  |  | 1.6863 |  | 823 | 10 |  |  | 1.6863
|  |  | 824 | 11 |  |  | 1.6884 |  | 824 | 4 |  |  | 1.6884
|  |  | 825 | 9 |  |  | 1.6904 |  | 825 | 8 |  |  | 1.6904
|  |  | 826 | 6 |  |  | 1.6925 |  | 826 | 8 |  |  | 1.6925
|  |  | 827 | 6 |  |  | 1.6946 |  | 827 | 6 |  |  | 1.6946
|  |  | 828 | 7 |  |  | 1.6967 |  | 828 | 10 |  |  | 1.6967
|  |  | 829 | 11 |  |  | 1.6987 |  | 829 | 11 |  |  | 1.6987
|  |  | 830 | 7 |  |  | 1.7008 |  | 830 | 16 |  |  | 1.7008
|  |  | 831 | 5 |  |  | 1.7029 |  | 831 | 7 |  |  | 1.7029
|  |  | 832 | 10 |  |  | 1.7049 |  | 832 | 9 |  |  | 1.7049
|  |  | 833 | 10 |  |  | 1.707 |  | 833 | 12 |  |  | 1.707
|  |  | 834 | 8 |  |  | 1.7091 |  | 834 | 8 |  |  | 1.7091
|  |  | 835 | 10 |  |  | 1.7112 |  | 835 | 13 |  |  | 1.7112
|  |  | 836 | 14 |  |  | 1.7132 |  | 836 | 11 |  |  | 1.7132
|  |  | 837 | 8 |  |  | 1.7153 |  | 837 | 10 |  |  | 1.7153
|  |  | 838 | 12 |  |  | 1.7174 |  | 838 | 5 |  |  | 1.7174
|  |  | 839 | 5 |  |  | 1.7195 |  | 839 | 11 |  |  | 1.7195
|  |  | 840 | 6 |  |  | 1.7215 |  | 840 | 14 |  |  | 1.7215
|  |  | 841 | 14 |  |  | 1.7236 |  | 841 | 10 |  |  | 1.7236
|  |  | 842 | 12 |  |  | 1.7257 |  | 842 | 8 |  |  | 1.7257
|  |  | 843 | 9 |  |  | 1.7278 |  | 843 | 12 |  |  | 1.7278
|  |  | 844 | 13 |  |  | 1.7298 |  | 844 | 10 |  |  | 1.7298
|  |  | 845 | 9 |  |  | 1.7319 |  | 845 | 7 |  |  | 1.7319
|  |  | 846 | 9 |  |  | 1.734 |  | 846 | 11 |  |  | 1.734
|  |  | 847 | 12 |  |  | 1.7361 |  | 847 | 2 |  |  | 1.7361
|  |  | 848 | 10 |  |  | 1.7381 |  | 848 | 9 |  |  | 1.7381
|  |  | 849 | 16 |  |  | 1.7402 |  | 849 | 10 |  |  | 1.7402
|  |  | 850 | 9 |  |  | 1.7423 |  | 850 | 11 |  |  | 1.7423
|  |  | 851 | 13 |  |  | 1.7444 |  | 851 | 10 |  |  | 1.7444
|  |  | 852 | 8 |  |  | 1.7464 |  | 852 | 9 |  |  | 1.7464
|  |  | 853 | 12 |  |  | 1.7485 |  | 853 | 15 |  |  | 1.7485
|  |  | 854 | 18 |  |  | 1.7506 |  | 854 | 10 |  |  | 1.7506
|  |  | 855 | 10 |  |  | 1.7526 |  | 855 | 11 |  |  | 1.7526
|  |  | 856 | 14 |  |  | 1.7547 |  | 856 | 3 |  |  | 1.7547
|  |  | 857 | 17 |  |  | 1.7568 |  | 857 | 8 |  |  | 1.7568
|  |  | 858 | 14 |  |  | 1.7589 |  | 858 | 16 |  |  | 1.7589
|  |  | 859 | 11 |  |  | 1.7609 |  | 859 | 12 |  |  | 1.7609
|  |  | 860 | 10 |  |  | 1.763 |  | 860 | 21 |  |  | 1.763
|  |  | 861 | 23 |  |  | 1.7651 |  | 861 | 14 |  |  | 1.7651
|  |  | 862 | 7 |  |  | 1.7672 |  | 862 | 12 |  |  | 1.7672
|  |  | 863 | 19 |  |  | 1.7692 |  | 863 | 10 |  |  | 1.7692
|  |  | 864 | 8 |  |  | 1.7713 |  | 864 | 11 |  |  | 1.7713
|  |  | 865 | 21 |  |  | 1.7734 |  | 865 | 19 |  |  | 1.7734
|  |  | 866 | 17 |  |  | 1.7755 |  | 866 | 12 |  |  | 1.7755
|  |  | 867 | 22 |  |  | 1.7775 |  | 867 | 13 |  |  | 1.7775
|  |  | 868 | 13 |  |  | 1.7796 |  | 868 | 9 |  |  | 1.7796
|  |  | 869 | 11 |  |  | 1.7817 |  | 869 | 8 |  |  | 1.7817
|  |  | 870 | 14 |  |  | 1.7838 |  | 870 | 10 |  |  | 1.7838
|  |  | 871 | 21 |  |  | 1.7858 |  | 871 | 8 |  |  | 1.7858
|  |  | 872 | 12 |  |  | 1.7879 |  | 872 | 10 |  |  | 1.7879
|  |  | 873 | 14 |  |  | 1.79 |  | 873 | 11 |  |  | 1.79
|  |  | 874 | 19 |  |  | 1.7921 |  | 874 | 14 |  |  | 1.7921
|  |  | 875 | 16 |  |  | 1.7941 |  | 875 | 13 |  |  | 1.7941
|  |  | 876 | 12 |  |  | 1.7962 |  | 876 | 11 |  |  | 1.7962
|  |  | 877 | 7 |  |  | 1.7983 |  | 877 | 17 |  |  | 1.7983
|  |  | 878 | 21 |  |  | 1.8003 |  | 878 | 9 |  |  | 1.8003
|  |  | 879 | 18 |  |  | 1.8024 |  | 879 | 14 |  |  | 1.8024
|  |  | 880 | 18 |  |  | 1.8045 |  | 880 | 9 |  |  | 1.8045
|  |  | 881 | 12 |  |  | 1.8066 |  | 881 | 12 |  |  | 1.8066
|  |  | 882 | 10 |  |  | 1.8086 |  | 882 | 10 |  |  | 1.8086
|  |  | 883 | 6 |  |  | 1.8107 |  | 883 | 8 |  |  | 1.8107
|  |  | 884 | 9 |  |  | 1.8128 |  | 884 | 9 |  |  | 1.8128
|  |  | 885 | 7 |  |  | 1.8149 |  | 885 | 9 |  |  | 1.8149
|  |  | 886 | 14 |  |  | 1.8169 |  | 886 | 7 |  |  | 1.8169
|  |  | 887 | 9 |  |  | 1.819 |  | 887 | 3 |  |  | 1.819
|  |  | 888 | 7 |  |  | 1.8211 |  | 888 | 9 |  |  | 1.8211
|  |  | 889 | 11 |  |  | 1.8232 |  | 889 | 9 |  |  | 1.8232
|  |  | 890 | 8 |  |  | 1.8252 |  | 890 | 10 |  |  | 1.8252
|  |  | 891 | 13 |  |  | 1.8273 |  | 891 | 6 |  |  | 1.8273
|  |  | 892 | 6 |  |  | 1.8294 |  | 892 | 10 |  |  | 1.8294
|  |  | 893 | 13 |  |  | 1.8315 |  | 893 | 12 |  |  | 1.8315
|  |  | 894 | 6 |  |  | 1.8335 |  | 894 | 5 |  |  | 1.8335
|  |  | 895 | 10 |  |  | 1.8356 |  | 895 | 9 |  |  | 1.8356
|  |  | 896 | 6 |  |  | 1.8377 |  | 896 | 8 |  |  | 1.8377
|  |  | 897 | 10 |  |  | 1.8398 |  | 897 | 11 |  |  | 1.8398
|  |  | 898 | 5 |  |  | 1.8418 |  | 898 | 7 |  |  | 1.8418
|  |  | 899 | 7 |  |  | 1.8439 |  | 899 | 4 |  |  | 1.8439
|  |  | 900 | 7 |  |  | 1.846 |  | 900 | 15 |  |  | 1.846
|  |  | 901 | 11 |  |  | 1.8481 |  | 901 | 2 |  |  | 1.8481
|  |  | 902 | 7 |  |  | 1.8501 |  | 902 | 9 |  |  | 1.8501
|  |  | 903 | 13 |  |  | 1.8522 |  | 903 | 6 |  |  | 1.8522
|  |  | 904 | 6 |  |  | 1.8543 |  | 904 | 6 |  |  | 1.8543
|  |  | 905 | 10 |  |  | 1.8563 |  | 905 | 7 |  |  | 1.8563
|  |  | 906 | 5 |  |  | 1.8584 |  | 906 | 4 |  |  | 1.8584
|  |  | 907 | 7 |  |  | 1.8605 |  | 907 | 2 |  |  | 1.8605
|  |  | 908 | 8 |  |  | 1.8626 |  | 908 | 5 |  |  | 1.8626
|  |  | 909 | 4 |  |  | 1.8646 |  | 909 | 5 |  |  | 1.8646
|  |  | 910 | 7 |  |  | 1.8667 |  | 910 | 4 |  |  | 1.8667
|  |  | 911 | 4 |  |  | 1.8688 |  | 911 | 5 |  |  | 1.8688
|  |  | 912 | 6 |  |  | 1.8709 |  | 912 | 4 |  |  | 1.8709
|  |  | 913 | 3 |  |  | 1.8729 |  | 913 | 6 |  |  | 1.8729
|  |  | 914 | 5 |  |  | 1.875 |  | 914 | 5 |  |  | 1.875
|  |  | 915 | 6 |  |  | 1.8771 |  | 915 | 7 |  |  | 1.8771
|  |  | 916 | 9 |  |  | 1.8792 |  | 916 | 8 |  |  | 1.8792
|  |  | 917 | 0 |  |  | 1.8812 |  | 917 | 8 |  |  | 1.8812
|  |  | 918 | 7 |  |  | 1.8833 |  | 918 | 5 |  |  | 1.8833
|  |  | 919 | 1 |  |  | 1.8854 |  | 919 | 5 |  |  | 1.8854
|  |  | 920 | 3 |  |  | 1.8875 |  | 920 | 6 |  |  | 1.8875
|  |  | 921 | 7 |  |  | 1.8895 |  | 921 | 6 |  |  | 1.8895
|  |  | 922 | 5 |  |  | 1.8916 |  | 922 | 4 |  |  | 1.8916
|  |  | 923 | 5 |  |  | 1.8937 |  | 923 | 3 |  |  | 1.8937
|  |  | 924 | 7 |  |  | 1.8958 |  | 924 | 6 |  |  | 1.8958
|  |  | 925 | 3 |  |  | 1.8978 |  | 925 | 4 |  |  | 1.8978
|  |  | 926 | 4 |  |  | 1.8999 |  | 926 | 5 |  |  | 1.8999
|  |  | 927 | 7 |  |  | 1.902 |  | 927 | 5 |  |  | 1.902
|  |  | 928 | 7 |  |  | 1.904 |  | 928 | 2 |  |  | 1.904
|  |  | 929 | 4 |  |  | 1.9061 |  | 929 | 3 |  |  | 1.9061
|  |  | 930 | 5 |  |  | 1.9082 |  | 930 | 3 |  |  | 1.9082
|  |  | 931 | 3 |  |  | 1.9103 |  | 931 | 3 |  |  | 1.9103
|  |  | 932 | 6 |  |  | 1.9123 |  | 932 | 3 |  |  | 1.9123
|  |  | 933 | 4 |  |  | 1.9144 |  | 933 | 6 |  |  | 1.9144
|  |  | 934 | 5 |  |  | 1.9165 |  | 934 | 6 |  |  | 1.9165
|  |  | 935 | 6 |  |  | 1.9186 |  | 935 | 2 |  |  | 1.9186
|  |  | 936 | 1 |  |  | 1.9206 |  | 936 | 3 |  |  | 1.9206
|  |  | 937 | 3 |  |  | 1.9227 |  | 937 | 3 |  |  | 1.9227
|  |  | 938 | 2 |  |  | 1.9248 |  | 938 | 3 |  |  | 1.9248
|  |  | 939 | 3 |  |  | 1.9269 |  | 939 | 3 |  |  | 1.9269
|  |  | 940 | 3 |  |  | 1.9289 |  | 940 | 4 |  |  | 1.9289
|  |  | 941 | 3 |  |  | 1.931 |  | 941 | 2 |  |  | 1.931
|  |  | 942 | 4 |  |  | 1.9331 |  | 942 | 1 |  |  | 1.9331
|  |  | 943 | 2 |  |  | 1.9352 |  | 943 | 1 |  |  | 1.9352
|  |  | 944 | 4 |  |  | 1.9372 |  | 944 | 3 |  |  | 1.9372
|  |  | 945 | 4 |  |  | 1.9393 |  | 945 | 2 |  |  | 1.9393
|  |  | 946 | 1 |  |  | 1.9414 |  | 946 | 2 |  |  | 1.9414
|  |  | 947 | 4 |  |  | 1.9435 |  | 947 | 4 |  |  | 1.9435
|  |  | 948 | 6 |  |  | 1.9455 |  | 948 | 3 |  |  | 1.9455
|  |  | 949 | 0 |  |  | 1.9476 |  | 949 | 2 |  |  | 1.9476
|  |  | 950 | 4 |  |  | 1.9497 |  | 950 | 4 |  |  | 1.9497
|  |  | 951 | 0 |  |  | 1.9517 |  | 951 | 1 |  |  | 1.9517
|  |  | 952 | 3 |  |  | 1.9538 |  | 952 | 4 |  |  | 1.9538
|  |  | 953 | 3 |  |  | 1.9559 |  | 953 | 2 |  |  | 1.9559
|  |  | 954 | 3 |  |  | 1.958 |  | 954 | 2 |  |  | 1.958
|  |  | 955 | 1 |  |  | 1.96 |  | 955 | 0 |  |  | 1.96
|  |  | 956 | 4 |  |  | 1.9621 |  | 956 | 5 |  |  | 1.9621
|  |  | 957 | 4 |  |  | 1.9642 |  | 957 | 5 |  |  | 1.9642
|  |  | 958 | 6 |  |  | 1.9663 |  | 958 | 7 |  |  | 1.9663
|  |  | 959 | 3 |  |  | 1.9683 |  | 959 | 2 |  |  | 1.9683
|  |  | 960 | 3 |  |  | 1.9704 |  | 960 | 4 |  |  | 1.9704
|  |  | 961 | 3 |  |  | 1.9725 |  | 961 | 4 |  |  | 1.9725
|  |  | 962 | 4 |  |  | 1.9746 |  | 962 | 2 |  |  | 1.9746
|  |  | 963 | 5 |  |  | 1.9766 |  | 963 | 6 |  |  | 1.9766
|  |  | 964 | 6 |  |  | 1.9787 |  | 964 | 2 |  |  | 1.9787
|  |  | 965 | 5 |  |  | 1.9808 |  | 965 | 1 |  |  | 1.9808
|  |  | 966 | 4 |  |  | 1.9829 |  | 966 | 5 |  |  | 1.9829
|  |  | 967 | 5 |  |  | 1.9849 |  | 967 | 2 |  |  | 1.9849
|  |  | 968 | 2 |  |  | 1.987 |  | 968 | 0 |  |  | 1.987
|  |  | 969 | 4 |  |  | 1.9891 |  | 969 | 3 |  |  | 1.9891
|  |  | 970 | 5 |  |  | 1.9912 |  | 970 | 4 |  |  | 1.9912
|  |  | 971 | 2 |  |  | 1.9932 |  | 971 | 2 |  |  | 1.9932
|  |  | 972 | 0 |  |  | 1.9953 |  | 972 | 3 |  |  | 1.9953
|  |  | 973 | 5 |  |  | 1.9974 |  | 973 | 5 |  |  | 1.9974
|  |  | 974 | 2 |  |  | 1.9994 |  | 974 | 2 |  |  | 1.9994
|  |  | 975 | 3 |  |  | 2.0015 |  | 975 | 1 |  |  | 2.0015
|  |  | 976 | 2 |  |  | 2.0036 |  | 976 | 2 |  |  | 2.0036
|  |  | 977 | 6 |  |  | 2.0057 |  | 977 | 5 |  |  | 2.0057
|  |  | 978 | 2 |  |  | 2.0077 |  | 978 | 1 |  |  | 2.0077
|  |  | 979 | 4 |  |  | 2.0098 |  | 979 | 3 |  |  | 2.0098
|  |  | 980 | 2 |  |  | 2.0119 |  | 980 | 1 |  |  | 2.0119
|  |  | 981 | 5 |  |  | 2.014 |  | 981 | 1 |  |  | 2.014
|  |  | 982 | 2 |  |  | 2.016 |  | 982 | 3 |  |  | 2.016
|  |  | 983 | 2 |  |  | 2.0181 |  | 983 | 5 |  |  | 2.0181
|  |  | 984 | 1 |  |  | 2.0202 |  | 984 | 5 |  |  | 2.0202
|  |  | 985 | 1 |  |  | 2.0223 |  | 985 | 6 |  |  | 2.0223
|  |  | 986 | 3 |  |  | 2.0243 |  | 986 | 2 |  |  | 2.0243
|  |  | 987 | 1 |  |  | 2.0264 |  | 987 | 4 |  |  | 2.0264
|  |  | 988 | 4 |  |  | 2.0285 |  | 988 | 0 |  |  | 2.0285
|  |  | 989 | 1 |  |  | 2.0306 |  | 989 | 2 |  |  | 2.0306
|  |  | 990 | 0 |  |  | 2.0326 |  | 990 | 2 |  |  | 2.0326
|  |  | 991 | 1 |  |  | 2.0347 |  | 991 | 1 |  |  | 2.0347
|  |  | 992 | 4 |  |  | 2.0368 |  | 992 | 2 |  |  | 2.0368
|  |  | 993 | 2 |  |  | 2.0389 |  | 993 | 3 |  |  | 2.0389
|  |  | 994 | 1 |  |  | 2.0409 |  | 994 | 0 |  |  | 2.0409
|  |  | 995 | 5 |  |  | 2.043 |  | 995 | 3 |  |  | 2.043
|  |  | 996 | 2 |  |  | 2.0451 |  | 996 | 3 |  |  | 2.0451
|  |  | 997 | 2 |  |  | 2.0471 |  | 997 | 2 |  |  | 2.0471
|  |  | 998 | 0 |  |  | 2.0492 |  | 998 | 0 |  |  | 2.0492
|  |  | 999 | 0 |  |  | 2.0513 |  | 999 | 3 |  |  | 2.0513
|  |  | 1000 | 2 |  |  | 2.0534 |  | 1000 | 1 |  |  | 2.0534
|  |  | 1001 | 3 |  |  | 2.0554 |  | 1001 | 2 |  |  | 2.0554
|  |  | 1002 | 4 |  |  | 2.0575 |  | 1002 | 2 |  |  | 2.0575
|  |  | 1003 | 2 |  |  | 2.0596 |  | 1003 | 3 |  |  | 2.0596
|  |  | 1004 | 1 |  |  | 2.0617 |  | 1004 | 2 |  |  | 2.0617
|  |  | 1005 | 5 |  |  | 2.0637 |  | 1005 | 1 |  |  | 2.0637
|  |  | 1006 | 0 |  |  | 2.0658 |  | 1006 | 4 |  |  | 2.0658
|  |  | 1007 | 4 |  |  | 2.0679 |  | 1007 | 1 |  |  | 2.0679
|  |  | 1008 | 1 |  |  | 2.07 |  | 1008 | 0 |  |  | 2.07
|  |  | 1009 | 3 |  |  | 2.072 |  | 1009 | 1 |  |  | 2.072
|  |  | 1010 | 2 |  |  | 2.0741 |  | 1010 | 3 |  |  | 2.0741
|  |  | 1011 | 1 |  |  | 2.0762 |  | 1011 | 1 |  |  | 2.0762
|  |  | 1012 | 5 |  |  | 2.0783 |  | 1012 | 4 |  |  | 2.0783
|  |  | 1013 | 3 |  |  | 2.0803 |  | 1013 | 2 |  |  | 2.0803
|  |  | 1014 | 5 |  |  | 2.0824 |  | 1014 | 0 |  |  | 2.0824
|  |  | 1015 | 2 |  |  | 2.0845 |  | 1015 | 2 |  |  | 2.0845
|  |  | 1016 | 2 |  |  | 2.0866 |  | 1016 | 2 |  |  | 2.0866
|  |  | 1017 | 3 |  |  | 2.0886 |  | 1017 | 4 |  |  | 2.0886
|  |  | 1018 | 1 |  |  | 2.0907 |  | 1018 | 1 |  |  | 2.0907
|  |  | 1019 | 5 |  |  | 2.0928 |  | 1019 | 2 |  |  | 2.0928
|  |  | 1020 | 0 |  |  | 2.0948 |  | 1020 | 0 |  |  | 2.0948
|  |  | 1021 | 0 |  |  | 2.0969 |  | 1021 | 0 |  |  | 2.0969
|  |  | 1022 | 0 |  |  | 2.099 |  | 1022 | 0 |  |  | 2.099
|  |  | 1023 | 0 |  |  | 2.1011 |  | 1023 | 0 |  |  | 2.1011
[7 empty] | -0.020562 | [5 empty] | -0.020562
[7 empty] | -0.020562 | [5 empty] | -0.020562

## Exp5_Distância Ra-226
Explicitar distancia
Canal | Y | Energia (MeV)